| 听力计设备配置清单： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 听力计主机 | 台 | 1 |
| 2 | 气导耳机 | 副 | 1 |
| 3 | 骨导耳机 | 副 | 1 |
| 4 | 应答器开关 | 个 | 1 |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |
| 6 | 监听耳机 | 副 | 1 |
| 7 | 鹅颈麦克风 | 个 | 1 |
| 8 | 中文操作手册 | 本 | 1 |
| 9 | 连供彩色打印机 | 台 | 1 |
| 10 | 声场 | 套 | 1 |
| 助听器验配配套器械配置清单： |  |  |  |
| 序号 | 器械名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电脑 | 台 | 1 |
| 2 | HIPOR | 台 | 1 |
| 3 | 软件 | 套 | 1 |
| 4 | 编程套件 | 套 | 1 |
| 5 | 助听器真空保养仪 | 台 | 1 |
| 6 | 助听器维修专用烙铁 | 台 | 1 |
| 7 | 助听器维修专用烙丝 | 卷 | 2 |
| 8 | 助听器耳模固化机 | 台 | 1 |
| 9 | 助听器耳模打磨钻 | 套 | 1 |
| 10 | 助听器耳模软耗材 | 套 | 1 |
| 11 | 助听器耳模硬耗材 | 套 | 1 |
| 12 | 助听器耳模取模耗材 | 套 | 1 |
| 13 | 助听器耳模取模工具 | 套 | 1 |
| 14 | 助听器耳模声孔管 | 套 | 1 |
| 15 | 硬耳模耳勾 | 包 | 1 |
| 16 | 软耳模耳勾 | 包 | 1 |
| 17 | 助听器耳模制作加热微波炉 | 台 | 1 |
| 18 | 助听器耳模专用胶 | 支 | 1 |
| 19 | 助听器耳模固模模具 | 套 | 1 |
| 20 | 助听器耳模固模琼脂 | 桶 | 1 |
| 21 | 助听器调试电池耗材 | 套 | 1 |
| 22 | 助听器调试耳塞耗材 | 套 | 1 |