驻马店市中医院

智能分诊报到机项目论证参数要求

项目论证总体参数要求：

- 智能分诊报到机项目报价包含报到机设备、签到接口、施工、调试、人员培训、硬件维保、售后服务等所有费用，提供完整的预约报到流程方案。

（1）在现有的HIS软件基础上进行接口改造，对接配合完成报到功能，完成报到后将排队叫号所需数据给到排队叫号系统，完成院方提出的排队叫号功能。

（2）智能分诊报到机支持身份证、本院就诊卡、社保卡（含三代）、二维就诊码、外籍永居证等所有就诊介质，并支持以后政策允许的就诊介质。

- 如果符合条件，请参与论证的公司带样机进行论证；不能带样机的提供3分钟以内PPT或视频进行讲解方案（公司介绍≦20秒），开标前PPT或视频提交招标办。

- 设备验收后3年免费质保，要求厂家按季度对我院使用的硬件产品进行巡检，每季度提交巡检报告。

- 本项目为交钥匙工程，按照院方提出需求进行交付，以能够交付医院正常使用为准，如因设计缺失未投入使用由投标方负责，医院不再追加任何费用。

- 保修要求：有完善的售后服务体系，按要求进行产品的维保服务，提供24小时*7天不间断售后专业的服务方案。

- 参与论证公司报名后实际勘察我院现有门诊报到流程，提供结合医院具体环境的报到流程优化解决方案，缩短患者就诊等待时间，按行业标准施工，在合同规定时间内施工、完成调试并保证正常运行。

- 提供公司售后承诺书。

- 技术人员资质要求：参与论证公司报名后选派经验丰富的工程师讲解方案，具体施工的项目经理要求具有三年以上同类型项目实施经验人员。

- 提供三级及以上医院成功案例证明资料（合同或中标通知书复印件）。