# LIS系统改造项目论证技术参数

### 一、LIS系统论证总体要求

- （一）供应商必须是依法成立的，有本次论证采购项目的相应计算机软件资质和生产、经营范围的，有能力提供本次论证采购项目及所要求的售后服务的产品生产厂商，为参加本次采购活动的合格供应商。

- （二）供应商必须拥有独立自主知识产权，需提供公司LIS系统版权证书（复印件），营业执照（复印件）、公司税务登记证（复印件）等能证明公司资质的证明。

- （三）本次项目在原有LIS系统上进行改造，不接受系统重建，本次升级改造要求与现有检验信息系统无缝对接，不得替换现有检验系统已有应用。

- （四）用于临床端软件（条码打印或录入、报告查看、危急值管理等）必须为B/S架构，不需要客户端软件安装，方便后期系统维护。

- （五）因医院整体信息化建设需要，整个LIS改造工程周期需在二个月内完成。

- （六）本项目不接受联合体投标。

### 二、LIS建设整体功能要求

LIS按照先进的信息平台整体架构设计，信息平台整体根据检验流程进行搭建，涉及检验分析前、中、后各环节，各环节信息紧密结合，并进行信息全程跟踪和质量全程监控，实现检验信息系统全流程管理，实现实验室无纸化、全数字管理，把本院检验科打造为省内领先，全国一流的数字化医院实验室.系统符合卫生部对临床检验分系统功能规范中的要求，遵循国际标准符合ISO15189、HL7、CAP等对检验系统的规范要求。

- （一）系统采用先进的多层体系架构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力；必须是构件化、面向对象的，可做到灵活扩展；采用C/S和B/S结合架构，临床采用B/S结构可实现安装、维护简单方便。

- （二）系统整体设计方案优秀，产品符合ISO15189、CAP、HIMSS6、JCI等相关要求，微生物基础数据与WHONET同步。

- （三）可以提供灵活的应用构建/部署架构和开放的应用编程接口，提供检验报告展现工具（如API, Web Services等）供医院其它应用系统调用，可与HIS进行无缝连接。

- （四）系统设计安全可靠，能保证业务的连续性，在用户数和链接仪器不断增多的情况下，能保证网络传输速度，维持性能，具有切实可行的应急方案。

- （五）能满足客户的个性化需求，进行适时完善升级。

- （六）★本项目在原有LIS系统上进行升级改造，不接受系统重建，本次升级改造要求与现有检验信息系统无缝对接，不得替换现有检验系统已有应用。（需提供可行性方案）。

### 三、LIS系统的基本功能要求

（一）门诊采血条码

1、门诊条码支持预制条码和打印条码。

2、预制条码支持扫描两次进行条码确认。

3、门诊采血支持不同采血窗口本地设置打印科室、打印类别，实现不同科室不同打印类别自动分窗口打印。

4、采血自动采集患者图像，避免检验纠纷 。

5、根据采血时间自动推算和打印报告回执单，支持条码打印机直接打印回执单或者小票打印机打印回执单 。

6、对于实现预交费医院，可实现门诊打印条码自动扣费 。

7、小项可以自动合并为检验大项，方便条码打印和检验科化验 。

8、糖耐量，胰岛素等项目根据规则自动拆分条码。

（二）病房采血条码

1、使用B/S结构的病房程序轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本。

2、支持打印条码和预制条码。

3、提取医生站检验医嘱或者检验申请根据不同项目归类和标本类型，自动合并或者拆分 生成新的检验申请单。

4、支持打印（绑定）条码--采样确认 --送出确认，支持PDA扫描、条码枪扫描、手工选择条码号。

5、采血可查看该类别使用何种颜色采血管。

6、采血可以直接查看该类别采血注意事项。

7、针对血气等特殊申请项目根据维护规则，打印条码可强制护士必须在软。件填写吸氧浓度、体温，检验科扫描条码可自动提取，彻底放弃手工申请单，实现全部电子化。

（三）检验模块

1、标本接收，支持不合格标本退回，护士站自动提醒，护士可查看本科不合格退回标本信息，支持无信息条码手工登记退回。

2、支持仪器双向方式，条码双向、先核收样本排号再上架检验、使用管架号的方式进行双向。

3、支持一般检验。

4、支持骨髓检验。

5、支持图文报告。

6、手工项目支持检验项目和检验结果模板输入。

7、界面清晰，布局合理，个性化设置灵活。

8、方便的数据增加、删除、修改、复制、修改等操作。

9、各种仪器双向，自动分配标本号。

10、支持手工项目批模板增加。

11、多种形式的结果自动合并、糖耐量合并功能。

12、有复查标本处理功能，能对数据各种操作进行自动记录。

13、支持自定义工作单、工作清单的打印。

14、支持手工镜检功能。

15、支持标本双审核。

16、支持报告合并功能。

17、支持对报告进行各种标记。

18、支持输入建议意见和备注。

19、历史结果自动比较。

20、支持CA电子签名、CA移动端扫码登录。

（四）自动审核

1、支持针对同一个检验项目不同诊断、性别、年龄、生理周期等对应的参考值、异常值不同的设置，且在报告单中能给予准确的判断及提示。

2、自动审核范围，参考值范围、复查范围、危急值范围可以设置不同范围。

3、文字结果设置结果不同不可审核。

4、病人历史结果设置不同天数偏差百分比偏差较大，则自动进行报警。

5、相关性的项目设置审核公式和审核条件。

6、漏做项目自动提醒。

7、无收费项目无权限不可审核。

（五）流程管理

1、对系统的主要业务流程全面引入计划管理，以便对主要业务做到全程监控，开单--采样--送出--接收--报告都可以自定义计划。

2、可以针对门、急诊、住院病人分别制定计划。

3、可以针对不同的标本类型/分单类别/加急标志/检验项目制定计划。

4、标本流转到各个环节时会提前5分钟自动提醒，避免遗漏、超时。

（六）★危急值闭环

1、可以依照病人年龄，性别，标本类型，科室，临床诊断设定不同的危急值的结果范围，可设置项目多长时间内危急值不弹窗上报。

2、接收到仪器发送过来的危急值，LIS会先在检验科内部自动提醒 可根据工作站或工作组为单位进行提醒，也可安装科内大屏滚动提醒。

3、提供电话通知，护士站全屏自动弹窗提醒。

4、检验科确认上报的危急值病区实时弹窗提醒，并需要输入用户名密码确认危急值，未确认3分钟后自动提醒。

5、系统可以自己设定临床超时未确认检验科自动提醒时间，设置完成后当临床有未确认危急值，检验科可弹窗进行提醒有危急值尚未进行确认，检验科进行登记并电话联系临床。

6、危急值记录中可查看接收时间、处理医师、处理时间、处理措施等信息。

（七）临床查报告

1、住院支持B/S方式查看报告，可在院内任何地方打开网页查看报告。

2、支持DLL、URL等多种方式第三方调阅。

3、病区打印报告，支持同一个病人检验报告自动合并打印。

4、报告查看支持查看临床意义。

5、报告查看自动对同一病人多次结果进行比较。

（八）第三方接口

1、支持多种接口方式。

2、可与现有HIS、体检、电子病历、无纸化软件、血透软件等系统进行对接。

3、支持与医院信息平台进行对接。

（九）TAT统计

1、可以根据仪器，申请项目分类，申请项目设置TAT时间。

2、对不同小组，分单类别，项目，病人来源等多种条件统计标本流转周期相关报表。

（十）★质控管理

1、质控维护包括ISO15189要求需要填写水平、批号、效期、质控生产厂家、质控供应商、方法学、试剂供应商、试剂批号、校准品批号。

2、质控规则选择可以按照仪器、项目选择不同的质控规则。

3、支持多水平，多批号，在同一个图形（或多图）展现，警告的，失控点不同颜色和图案表示。

4、质控数据需要每日审查和签名。

5、失控处理填写失控原因，失控处理，处理结果。

（十一）耗材管理

1、提交采购申请—主任审核—采购入库—出库  耗材全流程管理。

2、在试剂入库时，引入了条码管理，条码记录了试剂的批号、有效期等关键信息。

3、试剂在使用时，必须要扫描条码，加强了使用的管控，杜绝浪费。

4、可以统计试剂用量，核算科室成本。

5、试剂安全库存预警机制。

6、支持全院物流系统接口。

除上述功能，需支持检验闭环、电子病历系统应用水平分级评价5级、数字化医院A级、智慧服务3级、智慧管理3级、互联互通四甲标准要求，包含河南省检验结果互认平台接口费用、新冠核酸检测报告PDF接口费用。

## 医院血库管理系统论证技术参数

## 一、供应商资格要求

- （一）供应商必须是依法成立的，具有本次论证采购项目相应的计算机软件资质和生产、经营范围，有能力提供本次论证采购项目及所要求的产品生产厂商，方可成为本次采购活动的合格供应商。

- （二）供应商必须拥有独立自主知识产权，需提供公司营业执照（复印件）、公司税务登记证（复印件）等能证明公司资质的证明。

- （三）本项目不接受联合体投标。

- （四）本次项目在原有输血系统上进行改造，不接受系统重建，本次升级改造要求与现有检验信息系统无缝对接，不得替换现有检验系统已有应用。

## 二、输血与血库全过程管理体系建设

- （一）输血前管理：知情同意书、输血前评估、输血申请、分级审核和审批、申请执行、标本采集、采样确认标本送出、血库检验、交叉配血、取血通知。

- （二）输血中管理：输注前巡视、输注开始、输注巡视、输注结束、输注后巡视。

- （三）输血后管理：血袋回收、血袋销毁、输血后评价。

- （四）输血不良反应管理：不良反应上报、处置。

- （五）单病种质量管理：单病种知识库、单病种和诊断对照、单病种统计、分析。

- （六）手术室管理：患者转入、转出手术室，手术室输血全流程记录、手术室自体输血流程。

- （七）统计、分析：血库查询、统计，血库费用统计、分析，临床科室用血评估、临床医师用。

- （八）单据管理：知情同意书、输血申请单、大量输血审批单、护理输血记录单、不良反应回报单、取血单、发血单。

- （九）★本项目在原有输血系统上进行升级改造，不接受系统重建，本次升级改造要求与现有检验信息系统无缝对接，不得替换现有检验系统已有应用。（需提供可行性方案）。

## 三、输血前的管理

- （一）知情同意书

- 1、知情同意书自定义格式，（备血、用血、紧急、自体、异型）不同申请方式采用不同的知情同意书。

- 2、通过接口自动获取病人信息。

- 3、通过接口自动获取患者最近一次输血相关检验结果。

- 4、知情同意书支持手写板数字签名、图像采集。

- （二）输血前评估（输血指征）

- 1、根据全血和成分血设置不同的输注指征。

- 2、根据不同科室类别和专业类别设置不同的输注指征。

- 3、根据输血目的自动选择和显示符合的输血成份（不同输血目的可预设定输血成份）。

- 4、系统可以根据病人检验结果和输血指征客观判断用血是否合理，在输血前评估时进行提醒，若医生用血不合理，仍需用血则需要填写合理输血理由。

- （三）输血前评估（输血量智能评估）

- 输血量智能评估（通过预设公式不同输血成份根据患者体重、身高、检验值、期望值自动计算预估输入量）。

- （四）用血申请(普通申请)

- 1、支持备血申请、用血申请、紧急用血申请、自体用血申请、异型用血申请，不同的申请类型可以设置不同的申请单格式。

- 2、自动调取病人信息（报告病人号，姓名，性别，年龄，住址等）。

- 3、自动调取历史血型与检验结果（系统会自动调取历史血型与相关检验结果）。

- 4、用血历史记录浏览，在申请时可自动显示该病人的历史输血申请记录。

- 5、输血申请时可以根据输血科不同成分血库存的设置条件，进行库存提示。

- 6、申请同时可生成相关检验医嘱（血型医嘱、交叉配血医嘱）。

- 7、医生可以实时查看已开的输血申请处理过程的状态，例如：申请、签收、复核、备血、发血、输血、反馈。

- 8、开立输血申请单时需支持校验是否已签订输血知情同意书，如患者未签订则系统给予明确提示。

- （五）★用血申请(紧急用血)

- 支持紧急用血申请，紧急用血时系统可以先不进行评估、审核和审批等一些列工作，允许在事后进行补充完整。

- （六）用血审核

- 1、用血审批/审核权限分级管理

- 按照《医疗机构临床用血管理办法》系统可进行分级授权管理，针对不同的职称可以设置不同的用血审核量，登陆系统后，会自动显示权限等级，并在用血申请保存的时候软件自动提示下一步需要审核的权限。

- （1）同一患者一天申请量少于800毫升的，系统提示需要上级医师（二级权限）审核。

- （2）同一患者一天申请量在800毫升至1600毫升的，软件提示需要主任（三级权限）审核。

- （3）同一患者一天申请超过1600毫升的，主任核准后系统会提示：发送、打印申请单并送往医务科审批。

- （四）同一患者一天申请超过1600毫升的，需支持医务科在系统中进行审批，且支持CA签名。

- 2、用血审批单管理

同一患者一天申请申请量超过1600毫升的，主任审核后系统自动打印用血审批表送医务科。

- （七）用血执行

- 1、护士根据医生的输血申请单打印输血条形码。

- 2、标本采集确认，可在标本采集时扫描已打印条码，记录采集时间和采集人。

- 3、标本送出确认，可在标本送出时扫描需要送到输血科的条码，记录标本送出时间和送出人。

- （八）取血通知

- 1、交叉配血完成可以生成取血通知。

- 2、护士站电脑自动提示取血通知，护士站可直接在电脑上确认和打印取血通知单。

- （九）交叉配血

- 1、集成化操作界面：输血前评估内容、输血审核、临床检验、交叉配血、过往检验、输血记录、不良反应、打印配血标签、打印发血单、输血后评价、收费记录、配血仪器通讯管理集成在同一界面，方便查看，切换简易。

- 2、以输血申请单为主线进行输血相关功能操作。

## 四、输血中管理

- （一）输血记录

- 1、输血记录全流程（输注前巡视、输注开始、输注巡视、输注结束、输注后巡视）。

- 2、体征项目自定义（滴速、体温、脉搏、心率、呼吸、舒张压、收缩压）。

- （二）输血不良反应

- 1、病人在输血过程中若出现不良反应，护士作不良反应登记并及时反馈医生。

- 2、医生对症处置完成形成记录后发送到输血科，输血科进行查对和检查并分析和登记查对记录，形成完整的不良反应记录发送到医务科。

- （三）输血反馈单打印

- 输血反馈单可以在护士站或者输血科进行确认和打印。

## 五、输血后管理

- （一）血袋回收、销毁

- 1、血袋输注结束24小时内需回收，软件自动提示。

- 2、输血科对回收血袋进行销毁。

- 3、血袋回收记录可在系统中进行查看。

- （二）输血治疗效果智能评价

- 1、血红蛋白恢复率：根据输血前、输血后1小时检验结果HB检验结果，身高，体重、输注量计算判断。

- 2、红细胞输注效果：根据血红蛋白恢复率自动判断。

- 3、CCI(血小板校正增加值) )，根据PLT前后结果值、体重、身高计算。

- 4、PPR (血小板回收率)，根据PLT前后结果值、体重、身高计算。

- 5、红细胞输注效果，根据血红蛋白恢复率自动判断。

- 6、血小板输注效果，根据CCI和PPI得到。

- 7、患者体征和检测指标监控，自动绘制曲线。

## 六、血库内部管理

- （一）血库检验

- 1、血库通过扫描标本条形码或输入患者编号（住院号或门诊号），系统将自动提取患者相关信息（包括从HIS读取的患者基本信息、从LIS读取的相关检验结果信息）。

- 2、通过将系统与仪器连接，自动接收仪器检测结果，以提高血库工作效率和质量。系统支持多种报告单格式、多种检验项目分类管理。

- 3、支持血型复核。

- （二）血袋入库

- 支持手工快速入库，扫描条码入库，文件导入入库，联网直接读取多种入库方式。

- （三）血袋报废申请

- 1、对于需要报废的血液，需要填写血液报废申请，申请原因等，申请人，申请时间。

- 2、科室主任在电脑上进行报废申请审核，记录审核人，审核时间。

- （四）血袋到期和低于库存自动报警提示

- 可以针对不同血液成分单独设置最低库存和提前报警天数，设置完成后，软件可以自动提示。

- （五）血库计价规则维护

- 1、血库计价针对不同的计价项目可以维护按规格计价，按袋计价，按次数计价，按天计价等不同的计价模式，实现自动计价。

- 2、血库计价对计价项目科进行不同项目归类，可分别归为检验费，配血费，血费，材料费等，实现血库费用分布计价。

- （六）血袋条码转换规则

- 正对血袋扫描条码可能出现特殊字符，可以自定设定，方便工程师和医院自行维护。

- （	七）血型支持输入中间原始结果

- 支持血型鉴定输入中间原始结果，并自动判断最终结果，并且可以查询和打印

- （八）用血凭证登记管理

- 1、支持用血凭证登记。

- 2、交叉配血时可根据用血凭证量自动提示。

- 3、可以查询和打印病人用血审证查询。

## 七、消息提醒

- （一）消息提醒：支持三种消息提醒方式 （右小角弹窗提醒、全屏提醒，锁屏提醒）可以正对不同的消息提醒进行自定义。

- （二）全流程消息提醒：取血通知临床提醒、输血单审核不通过临床提醒、大量用血医务科审批、大量用血超时未审批、血袋发血后效期临床提醒、定时巡视临床提醒、输注结束提醒、用血评价超时提醒、血袋回收超时、血袋销毁超时。

## 八、★手术室管理

- （一）手术室输血：独立的手术室输血模块，符合手术室输血的流程和规范。

- （二）手术室病人管理：病人转入（血袋移入）、手术中输血记录、手术室转出（血袋移出）。

- （三）手术室字体输血管理：（稀释试自体输血、回收试自体输血） 。

- （四）手术用血相关统计：可以准确统计术前、术中、术后患者用血。

## 九、★单病种管理

- （一）完整的单病种知识库，内科（肝病、血液病，遗传疾病），外科（各脏器手术，骨科、肿瘤、烧伤），妇产科（产后出血、妊娠合并、妇科肿瘤），移植（肝、肾、造血干细胞）。

- （二）知识库涵盖内科、外科、妇产科、组织与器官移植中所有的50大类单病种输血前评估、推荐输血量、血液保护措施、输血注意事项、输血适应症评估规则，输血量评估规则。

- （三）单病种与诊断进行对照，输血申请根据患者诊断自动调用单病种。

- （四）单病种各成分用血量、单病种手术例数、单病种输血例数、单病种输血率、平均用血量为指导单病种用血寻找依据。

## 十、查询统计分析

- （一）血库查询、统计

1、血液入库查询、统计。

2、库存血液查询、统计。

3、期间出入库查询、统计。

4、调拨出库查询、统计。

5、血液异动过程查询、统计。

6、病人用血（出库）查询、统计。

7、病人退血入库查询、统计。

8、血袋回收、销毁查询、统计。

9、血袋有效期报警、库存不足报警，过期未回收、过期未销毁的查询、统计。

10、血袋回收销毁查询、统计。

11、临床用血统计。

12、支持查看住院病人或手术病人的血型分布情况，支持查询血液库存并根据实际情况配置血液库存。

- （二）血库费用统计、分析

1、出库台账表查询统计、打印。

2、病人用血应收费用查询统计、打印。

- （三）临床科室用血评估

1、临床科室输血量统计。

2、临床科室平均每次输血量统计。

3、临床科室输血前检测比例统计。

4、临床科室输血前检测指标平均值统计。

5、临床科室不同检测结果用血比例统计。

6、临床科室患者输血比例统计。

7、临床科室不同输血量患者比例统计。

8、临床科室不合理输血比例统计。

9、临床科室患者平均用血量统计。

10、临床科室手术台平均用血量统计。

- （四）临床医师用血评估

1、临床医师输血量统计。

2、临床医师平均每次输血量统计。

3、临床医师输血前检测比例统计。

4、临床医师输血前检测指标平均值统计。

5、临床医师不同检测结果用血比例统计。

6、临床医师不合理输血比例统计。

7、临床医师患者平均用血量统计。

- （五）医院用血评估

1、医院输血患者比例。

2、医院输血患者人均用血量。

3、医院手术台均用血量。

4、医院住院人均用血量。

（六）第三方接口

1、支持多种接口方式。

2、可与现有HIS、体检、电子病历、无纸化软件等系统进行对接。

3、支持与医院信息平台进行对接。

除上述功能，需支持输血闭环、电子病历系统应用水平分级评价5级、数字化医院A级、智慧服务3级、智慧管理3级、互联互通四甲标准要求。