消毒供应追溯系统论证要求

报名要求：

1、软件系统厂家报名，不接受代理商报名。

2、厂家提供全部软件著作权证书或者产品登记证书。

3、相关厂家资质认证。

消毒供应追溯系统论证总体要求：

1、项目方案及报价经现场勘查硬件环境、网络环境进行全流程设计，包括软件系统功能、相关配套使用的硬件配置、安装施工、调试、人员培训、售后服务等所有费用，按系统软件功能项目分别进行描述。

2、含接口费用。

3、软件版本为当年最新版本，验收后3年免费维保。

4、满足《电子病历系统应用水平分级评价》五级、《数字化医院评审标准》A级、《互联互通标准化成熟度测评》四甲、《智慧服务评级》三级评审要求。

5、本项目为交钥匙工程，以能够交付医院投入使用为准。

6、论证当天由厂家指派经验丰富代表论述方案，提供厂家授权的工程师证明。

7、提供三甲及以上医院成功案例。

消毒供应追溯系统论技术参数要求：

消毒供应追溯系统能够做到器械流向管理、物品库存管理，结合消毒供应系统实现了对重复使用的器械和医疗物品从回收、清洗消毒、包装、灭菌、存储、发放到使用的全过程进行跟踪记录，所有的操作流程都按标准化进行，保证消毒灭菌质量，无菌物品可追踪与召回，优化生产和成本控制；具备无菌物品请领单、请领申请列表、请领审核列表、审核、发放、物流配送、物品接收、物品回收登记（请领医院）、物品回收登记（消毒供应中心）、追溯管理、统计分析等功能。

系统功能至少包括但不限于以下内容，提供全流程软件功能清单：

- 消毒供应追溯系统人员管理功能等；

- 消毒供应追溯系统物资管理功能，包括无菌物品预定、储存、发放管理、设备管理、手术器械管理、外来医疗器械与植入物管理等；

- 消毒供应追溯系统分析统计功能，至少包括成本核算、人员工作量、绩效统计等；

- 消毒供应追溯系统质量控制功能，包括预警功能等。

- 记录复用无菌物品处理各环节的关键参数，包括回收、清洗、消毒、检查包装、灭菌、储存发放、使用等信息，实现全流程可追溯；

6.追溯功能通过记录监测过程和结果(监测内容符合WS/310.3),对结果进行判断，提示预警或干预后续相关处理流程。

7.对追溯的复用无菌物品设置唯一性编码。

8.在各追溯流程点(工作操作岗位)设置数据采集终端，进行数据采集形成闭环记录。

9.追溯记录应客观、真实、及时，错误录入更正需有权限并留有痕迹。

10.记录关键信息内容包括:操作人、操作流程、操作时间、操作内容等。

11.手术器械包的标识随可追溯物品回到消毒供应追溯系统。

12.追溯信息至少能保留3年。

13.系统具有和医院相关信息系统对接的功能。

14.系统具有清洗、消毒、灭菌关键设备运行参数。

15.系统具有备份防灾机制。