|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设备器材采购报价清单 | | | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 报价（元） |
| 1 | 灭火器 | 二氧化碳气体，3KG |  |
| 2 | 灭火器 | 干粉，2KG/4KG/35KG<推车> |  |
| 3 | 灭火器药液更换 | （干粉、气体） 每公斤 |  |
| 4 | 应急灯 | 蓄电3个小时以上 |  |
| 5 | 指示牌 | 电子安全出口指示牌（铝合金面板）明装、暗装分别报价 |  |
| 6 | 消防水带接口 | 一套 |  |
| 7 | 消防水带 | 13-65-25米 |  |
| 8 | 消防水带枪头 |  |  |
| 9 | 消防卷盘铜枪头 |  |  |
| 10 | 消防卷盘软管 | 20米 |  |
| 11 | 闭门器 |  |  |
| 12 | 灭火器箱 | 厚度0.8mm，4KG\*2 |  |
| 13 | 顺序器 |  |  |
| 14 | 防烟面具 |  |  |
| 15 | 联网温度感应报警器 | 海湾、青鸟 |  |
| 16 | 联网烟雾感应报警器 | 海湾、青鸟 |  |
| 17 | 消火栓栓头 | SN 65 |  |
| 18 | 压力表 | 1.6MPA |  |
| 19 | 悬挂式干粉灭火器 | 4KG |  |