医疗废物智能管控招标参数及安装要求

安装方案及规划要求

一、医废智能感控平台一套（软件）

二、智能医废暂存室一间

（智能医废暂存室应包括：物联终端1台、智能医废转运箱20个、智能模块化地板20块、智能医废推车2辆、电动叉车1辆、智能消毒箱1台）

三、老门诊大楼共计5层、每层需建设一个微型智能医废中转站。

（每个中转站应包含以下设备：损伤性，感染性智能医废转运箱各一个、智能模块化地板2块，物联终端一台）

四、新门诊大楼共计19层、每层需建设一个微型智能医废中转站。

（每个中转站应包含以下设备：损伤性，感染性智能医废转运箱各一个、智能模块化地板2块，物联终端一台）

五、外科大楼共计13层。除1、10、13层外，每层需建设一个微型智能医废中转站。

（每个中转站应包含以下设备：损伤性，感染性智能医废转运箱各一个、智能模块化地方板2块，物联终端一台）

六、内科大楼共计6层。根据楼层分布情况需在一楼建设一个中型智能医废中转站。

（中型中转站包括以下设备：损伤性、感染性智能医废转运箱各2个、智能模块化地板4块、智能医废推车1辆、智能医废手称机1台、物联终端一台。）

备注：1、智能医废转运箱可根据各科室产生的医废类型不同进行调整。

2、智能医废手称机根据医废转运人员的数量进行配置。

设备需具备参数及功能

1、智能感控平台

1.1在线监测

可查看转运箱医废类型、重量、医废在转运箱内占比，停放位置温湿度变化趋势。查看转运箱内每袋医废信息和转运信息。

1.2医废报表

可查看医废回收时间、医废类型、医废重量、污染等级，操作人员数据。可根据选择导出医废报表，自动下载存储进入电脑。

1.3组织管理

管理人员审核申请信息，修改接入人员身份，对设备进行添加和信息修改。

1.4监管设置

设置温湿度和重量丢失医废报警阈值，可在48小时医废未处理，监管数值超过上限或者低于下线限值时，发送短信和网页报警提醒。

1.5个人设置

可完成机构的接入和基础信息修改。

1.6权限管理

可对接入人员进行管理，可新增人员和分配可查看的管理权限，也可为已接入人员修改管理权限。

1.7设备定位

可通过查看设备菜单栏查看当前机构内各设备位置。

1.8公告

监管部门可通过公告页面发布政策法规和公告通知，医疗机构可通过公告页面查看发布的政策法规和公告通知，从而跟进医废收集工作，核对医废处置信息，确保医疗废物收集工作不出错。

2、医废流转终端

2.1实时定位

2.2人员管理

2.3温湿度检测

2.4读取人员信息

2.5扫描医废信息条码

2.6上传医废信息

2.7识别开启转运箱

2.8满载预警

2.9控制模块化地板

3、医废分类手持终端

3.1称重

3.2自动打印医废信息条码

3.3自动连接手机操作

4、智能医疗废物转运箱

4.1无线供电

4.2自动开盖

4.3高密封防水

4.4 RFID识别

4.5独立身份编码

4.6航空级防水舵机

4.7 高强度结构

4.8 安全舵机自锁

5、模块化无线控制地板

5.1无线供电

5.2排水渠

5.3伸缩地锁

5.4 RFID识别

5.5自动锁定转运箱防丢

6、物联转运推车

6.1搭载模块化无线控制地板

6.2搭载智能医疗废物转运箱

6.3搭载医废流转终端

6.4搭载医废分类手持终端

6.5搭载可拆卸可直充蓄电池。

6.6 具有路线规划功能

7、模块化消毒箱

7.1紫外线臭氧消毒

7.2电子捕鼠

7.3电子驱虫

7.4无线供电

7.5可调节灯管角度及高度