## 挂网
驻马店市中医院医疗器械常用配件报价表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 品牌、型号及价格
|  |  | 配件名称 | 配件品牌 （必须标明品牌） | 报价 | 质保期 | 备 注
1 | 呼吸机 | PB740,PB760, PB840,AVEA, Drager,PB360 | 吸气过滤器
呼气过滤器
|  |  | 积水杯 |  |  |  | 保证能够正常使用
加湿器底座
呼吸机湿化罐
|  |  | 进口呼吸机管路组 |  |  |  | 可高温消毒
|  |  | 国产呼吸机管路组 |  |  |  | 可高温消毒
|  |  | 硅胶呼吸机管路 |  |  |  | 可高温消毒
|  |  | 各类接头 |  |  |  | 可高温消毒
|  |  | 积液瓶 |  |  |  | 可高温消毒
海绵模拟肺-海绵
风扇过滤器
空气温度传感器
蓄电池
|  |  | 硅胶呼吸连接软管 |  |  |  | 可高温消毒
氧电池
欧美达麻醉机感应开关
航天鹏程智能测氧仪氧传感器
费雪派克MR370湿化罐密封圈
PB用得Q3流量传感器
夹板模拟肺-夹板
2 | 麻醉机 | 欧美达，海伦 | 硅胶麻醉机管路
麻醉面罩
按键旋钮开关
流量传感器
3 | 无创呼吸机 | PB740,PB760, PB840,AVEA, Drager,PB360 | 加湿器底座
湿化瓶
进口呼吸机管路组
|  |  | 国产呼吸机管路组 |  |  |  | 可高温消毒
硅胶呼吸机管路
各类接头
积液瓶
海绵模拟肺-海绵
4 | 监护仪 | 宝莱特M69、 BTD352， 宝莱特A系列， 迈瑞PM系列， 迈瑞T系列， 飞利浦M系列， GE dash系列， 日本光电系列， 北京东唐系列 深圳理邦系列 | 心电导联线
血氧探头
血氧电缆
血压延长管
监护血压袖带
血压接头
原装监护仪电池
国产监护仪电池
散热风扇
快慢放气阀
原装迈瑞心电导联线
原装迈瑞血氧探头
原装迈瑞血氧电缆
GE监护仪 打印机滚轴轴承
监护仪血压充气泵
4 | 监护仪 | 宝莱特M69、 BTD352， 宝莱特A系列， 迈瑞PM系列， 迈瑞T系列， 飞利浦M系列， GE dash系列， 日本光电系列， 北京东唐系列 深圳理邦系列 | 原装迈瑞血压延长管
原装迈瑞监护血压袖带
原装迈瑞监护电池
东唐监护仪电源板
飞利浦心电监护主板
理邦DX12心电工作站导联线
原装理邦遥测心电导线
主控板
电源板
血氧板
心电板
显示屏
5 | 胎儿监护仪 | 广州三瑞 | 胎心探头
|  | 广州晨昊 | 胎心探头
|  | 深圳理邦 | 胎心探头
|  | 广州三瑞 | 宫缩探头
|  | 广州晨昊 | 宫缩探头
|  | 深圳理邦 | 宫缩探头
6 | 新生儿暖箱 | 宁波戴维 | 肤温传感器
加湿装置
透明床挡板
|  | 北京巨龙 | 肤温传感器
|  | 上海四凌 | 肤温传感器
7 | 除颤仪 | 飞利浦， 普美康， GE， 日本光电 | 除颤导联线
除颤仪手柄
电池
日本光电一次性除颤电极片
8 | 心电图机 | 日本光电系列， 深圳科曼系列，北京福田系列，深圳理邦系列，厦门纳龙系列， | 心电图机导联线
心电胸电极吸球
四肢电极夹
心电图机电池
9 | 血压计 | 鱼跃 | 血压计袖带外皮
血压计袖带内囊
血压皮球阀
血压计玻璃管
刻度盘
水银壶
垫片
各类螺丝配件
血压计水银
弹簧片
乳胶管
管路接头
微动开关
10 | 设备带 | 氧气吸入器， 负压吸引器， 配电 | 氧气吸入器 |  |  |  | 可高温消毒
|  |  | 过滤芯 |  |  |  | 可高温消毒
|  |  | 湿化瓶 |  |  |  | 可高温消毒
氧气吸入器表头
终端底座
终端接头
负压吸引器
负压吸引器瓶
负压吸引器瓶塞
负压吸引器吸引管
负压吸引器表头
负压吸引器底座
负压吸引器接头
床头灯
漏电保护器
11 | 高频电刀 |  | 金属负极板
硅橡胶负极板
|  |  | 负极板连线 |  |  |  | 根据机器型号和配件图片再详细报价
|  |  | 负极板连线 |  |  |  | 根据机器型号和配件图片再详细报价
|  |  | 负极板连线 |  |  |  | 根据机器型号和配件图片再详细报价
一次性负极板
双极电凝镊子
双极电凝镊子
双极电凝镊子连线
12 | 消毒机 | 成都老肯， 郑州天使 | 12W紫外线消毒机灯管 |  |  |  | 安装好保证能够正常使用
18W紫外线消毒机灯管
30W紫外线消毒机灯管
40W紫外线消毒机灯管
灯管底座
消毒机按键开关
过滤网
电子镇流计
13 | 听诊器 | 鱼跃 | 探头
膜片
管子
耳管垫圈
Y型管
14 | 观片灯 | 普通，LED | 15W灯管
单联观片灯
双联观片灯
三联观片灯
四联观片灯
15 | 超短波治疗仪 | 汕头医用 | FU-811电子管
FU-711电子管
输出延长线
开关
输出垫
16 | 体重秤 | 电子 | 简易电子秤
带身高体重秤
新生儿托盘秤
17 | 电动吸痰器 | 鱼跃 | 电动吸痰器
18 | 光源配件 |  | 三相电源线
两相电源线
|  | 德国OSRAM/PH | 进口6V20W米泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口6V30W米泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口6V30W杯泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口8V50W罩泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口12V20W米泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口12V50W米泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口12V100W米泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口24V25W米泡
|  | 德国OSRAM/PH | 进口24V100W米泡
18 | 光源配件 | 德国OSRAM/PH | 进口24V150W米泡
|  | 上海爱宝 | 无影灯24V电源
|  | 南京博贝 | 无影灯电路控制板
心电监护仪电源
空气压力波电源适配器
成人麻醉喉镜灯泡
成人麻醉喉镜
国产米泡
国产杯泡
19 | 腹腔镜氙灯 | PE/狼牌 | PE300W氙灯
|  | PE/狼牌 | PE175W氙灯
|  | 奥林巴斯 | 奥林巴斯300W氙灯
20 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 潘太克斯 | 疝气灯
21 | 全自动血凝仪 | 希斯美康 | 6V10W血凝仪光源灯泡
22 | 生化分析仪 | 奥林巴斯 | 全自动生化仪灯泡
|  | 贝克曼 | AU5800生化仪灯泡
23 | 显微镜 | 奥林巴斯 | LS-30灯泡
24 | 排痰机 | 常州雅思 | 软轴
|  | 常州雅思 | 振动头
|  | 珠海黑马 | 物理治疗仪软轴和轴套
|  | 合肥诺和 | 软轴
|  | 合肥诺和 | 振动头
25 | 脑循环治疗仪 | 常州雅思 | 磁疗帽
26 | 亚低温治疗仪 | 吉林日成 | 冰毯毯子
|  | 吉林日成 | 软帽
|  | 北京康联 | 冰毯毯子
26 | 亚低温治疗仪 | 北京康联 | 软帽
|  | 北京康联 | 原装北京康联冰毯探头-单定位五针
|  | 北京康联 | 兼容北京康联冰毯探头-单定位五针
|  | 珠海和佳 | 冰毯毯子
|  | 珠海和佳 | 软帽-成人
27 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | 软帽-儿童
|  | 珠海和佳 | 原装珠海和佳冰毯探头-塑料头4针
|  | 珠海和佳 | 兼容珠海和佳冰毯探头-塑料头4针
28 | 中频治疗仪 | 安阳翔宇 | 中频治疗仪治疗线
29 | 盆腔治疗仪 |  | 输出垫
30 | 气垫床 |  | 充气条
充气泵
防褥疮床垫
31 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | 冰毯
|  | 珠海和佳 | 冰帽
|  | 珠海和佳 | 温度探头
32 | 恒温水浴箱 |  | 恒温水浴箱
加热管
温度探头
33 | 烤灯 |  | 定时器
烤灯盘
烤灯支架
控制板
34 | 电刀 |  | 负极板连线
35 | 空气压力波治疗仪 |  | 上肢下肢腿套
管路+管路接头
36 | 其他 | 北京鑫悦琦 | 动脉硬化检测仪导联线
37 |  | 威海博华 | 电动止血带
38 |  | 江苏云天天瑞 | 生物刺激反馈仪SA9800便携版治疗线
39 |  | 上海光电 | HI-205型肺功能测试仪上流量传感器
40 |  | GE | 电生理有创压电缆线
41 |  |  | 保险管底座
42 |  |  | 各类保险丝
43 |  |  | 各类车轮
44 |  |  | 各类按键
45 | 输液泵、注射泵 |  | 三线电池
二线电池
按键膜/按键板
推杆
旋钮
吸铁磁卡扣