驻马店市中医院

智慧医护硬件项目论证配置要求

论证名称：驻马店市中医院智慧医护硬件项目论证

论证项目方案：方案明细及报价包括现场勘查及设计、硬件安装施工、调试、软件接口、人员培训、售后服务等所有费用，以能够交付智慧医护投入使用验收为准，本项目以实际勘察现场为准，为交钥匙工程。

论证要求说明：

一、免费原厂家质保期3年，质保期从安装调试完毕，验收合格完毕之日开始计算。

二、配置要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
|  | 交互显示大屏 | 台 | 39 | 含安装、配件1）大平分辨率支持3840\*2160及以上；2）支持WINDOWS和安卓系统双系统运行；3）内存32G及以上；4）支持20点同时触摸5）大屏自带高配置OPS（小型计算机）6）要求工业级大屏，24小时、265天不间断工作和通电，不受温度影响。免费质保3年。 |
|  | 平板电脑 | 台 | 93 | 1）CPU：8核及以上2）运行内存：4GB及以上3）存储内存：128GB及以上4）操作系统：Android 7.0 以上5）屏幕尺寸：10.1英寸以上6）分辨率：1920 \* 1200以上7）支持无线、4G卡、5G卡免费质保3年。 |
|  | PDA | 台 | 263 | 1）操作系统：Android 7.0以上；2）CPU:八核/频率2.3及以上；3）RAM：3G及以上；4）ROM：128G及以上；5）分辨率：至少720×1280；6）支持扫描条形码和二维码7）屏幕尺寸5.0英寸及以上8）支持多点触控9）支持无线、4G卡、5G卡免费质保3年。 |
|  | 集成 | 包含所有设备的运输、安装、集成调试、接口、人员培训、售后服务等。 |