重症监护临床信息系统功能参数清单

| 序号 | 模块名称 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息集成平台 | 监护设备采集模块 | 系统可采集床旁监护设备的数据，并自动记录在特护单上，减少护士手工登记的工作量；所有自动采集的数据可直观展现给医护人员；当需要高频率记录监护数据时，可调整数据采集频率；系统自动对异常数据报警，并允许有权限的用户进行伪差值修正。 |
|  |  | 信息系统接口模块 | 系统与医院现有的信息系统无缝对接，形成一体化的工作平台，集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 |
| 2 | 床头卡信息 | 床头卡 | 以床头卡的形式显示当前科室所有床位的状况以及患者基本信息。可在床头卡上快速进行患者基本信息维护、患者入科、出科、换床、设备采集绑定操作，快速切换到护理文书，床头卡片可打印。 |
|  |  | 操作帮助提示 | 系统提供操作帮助提示，帮助用户如何进行操作床头卡、快捷键。 |
| 3 | 快捷键 | 快捷键 | 系统具有快捷工具栏，方便用户一键打开常用的系统功能模块，可以用鼠标点选或键盘进行快捷键操作。 |
|  |  | 快捷键自定义配置 | 系统提供科室快捷键公有模板以及个人快捷键模板配置功能，方便医护人员操作。 |
| 4 | 患者信息 | 体征曲线 | 系统自动对患者日常监测和人工登记的数据整合，以连续的曲线图显示患者各项生命体征的变化趋势。 |
|  |  | 体征曲线项目模板（科室模板） | 医护人员可以通过配置监测项目所有患者体征曲线显示的项目，可选项目如：血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度等。 |
|  |  | 体征曲线项目模板（个人模板） | 医护人员可以通过配置监测项目来维护当前患者的体征显示项目，可选项目如：血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度等。 |
|  |  | 监测项目显示 | 在监护系统首界面可以看到护士对患者观察项目的记录，项目内容包括：意识状态、瞳孔情况使用情况等。 |
|  |  | 出入量精细化显示 | 显示每班及全天的出量、入量信息；每班及全天的出入量平衡情况；显示患者每个小时的出入量情况，并且出入量项目可根据临床的具体需要设置统计类型；可根据临床的具体需要设置统计途径，如补液量、鼻饲量等。 |
|  |  | 患者数据自定义展现功能 | 患者信息展现界面可通过条件的设定来对患者数据展示内容进行控制显示信息，可设定条件，如：具体时间段（如XX：XX→XX：XX）、全天、班次（白班、中班、夜班）等。 |
| 5 | 床位管理 | 入科管理 | 同步HIS中所有待入科的患者信息，可将患者转入重症监护临床信息系统。 |
|  |  | 出科管理 | 已经治愈或其他原因出科患者转出，选择需要出科的患者进行操作，系统支持批量出科操作。 |
|  |  | 误出科恢复 | 通过快捷界面操作，可以对误出科的患者数据进行还原。 |
|  |  | 换床管理 | 由于患者病情变化，可能会使用到不同的设备及特定的床位，在患者更换床位后在信息系统中将换床操作进行详实记录。 |
|  |  | 仪器设置 | 可以通过将设备、患者、床位进行绑定，不仅实现了监护数据与患者匹配还实现了患者在科期间的设备使用情况全程追溯。 |
|  |  | 患者基本信息 | 从HIS同步患者基本信息，显示患者的：入院时间、入科日期、转入科室、手术日期、血型、诊断信息、主管护士、过敏史等情况。 |
| 6 | 护理评估单 | 入科评估单 | 对患者入科信息进行评估。 |
|  |  | 跌倒/坠床评估单 | 对患者跌倒（坠床）防范措施进行记录与评估。 |
|  |  | 压疮评估单 | 提供压疮发生危险因素量化评估—诺顿NORTON评分表。 |
|  |  | 出科评估单 | 对患者出科信息进行评估。 |
|  |  | 导管滑脱风险评估单 | 对患者导管滑脱风险进行评估。 |
|  |  | 疼痛评估记录单 | 对患者疼痛情况进行评估记录。 |
|  |  | 留置导尿管感染评估单 | 对患者留置导尿管感染情况进行评估。 |
| 7 | 医嘱处理 | 提取用药医嘱 | 能够同步电子医嘱中的医嘱信息，并将医嘱进行分类，如长期医嘱、临时医嘱等，方便医护人员核对、执行医嘱。 |
|  |  | 提取非用药医嘱 | 同步电子医嘱中的非药物医嘱，并将其拆分成治疗类医嘱、护理类医嘱、检查类医嘱等，方便护士核对、执行。 |
|  |  | 医嘱处理 | 对医嘱执行情况进行记录，医嘱处理功能为护士提供了便捷的记录方式，在护士执行完医嘱后只需要在对应时间点记录医嘱执行的量就可以完成对医嘱的执行记录，医嘱执行状态在界面上以颜色区分，执行记录会自动记录到护理记录单上，自动记录内容包括医嘱名称、执行剂量、单位、途径等。系统可以自动计算并提示执行医嘱的余量，方便护士快速录入。 |
|  |  | 非用药医嘱处理 | 通过勾选或其他快捷模式对非药嘱进行执行登记，登记时自动生成登记时间。 |
|  |  | 泵入药物医嘱处理 | 对泵入类的药物进行特殊处理，记录泵入药物医嘱的开始时间、流速调整时间、结束时间、停止时间、流速、总执行量，并在时间轴上进行图形化标记。 |
|  |  | 医嘱信息配置 | 系统提供自动计算补液平衡的功能，在配置了药物的属性后（晶体/胶体），系统可实时计算出患者的晶体入量，胶体入量，体液平衡总量。对于特殊药物医嘱可以设置单位转换。 |
|  |  | 医嘱快速定位功能 | 部分特殊患者每天用到的医嘱数量较大，护士不便于做医嘱的选择，现系统能够通过多种方式进行医嘱的快速定位，如：通过医嘱的执行状态进行筛选；通过医嘱名称、用药途径、医嘱频次、医嘱类别等多种模式进行快速定位，让护士能够快速定位到待执行的医嘱。 |
|  |  | 医嘱交班 | 对于本班未完成的医嘱，系统中可以交班，方便下个班次的医护人员了解本班医嘱执行的情况。系统中可以对交班的医嘱与接班的医嘱进行标示。 |
|  |  | 医嘱分类配置 | 对医嘱分类进行配置，如抗生素类、制酸剂等。 |
| 8 | 出入量管理 | 出量管理 | 详细记录患者的出量信息；并可根据临床具体需要单独统计：尿量、引流量等信息。 |
|  |  | 入量管理 | 详细记录患者入量信息；可根据临床的具体需要设置统计类型，如晶体入量、胶体入量等；可根据临床的具体需要设置统计途径，如补液量、鼻饲量等。 |
|  |  | 出入量平衡计算 | 根据患者出入量信息自动计算体液平衡，可根据设置选择计算途径与类型。 |
| 9 | 护理措施 | 护理措施录入 | 系统可通过模板勾选与手动录入两种方式完成护理措施录入。 |
|  |  | 护理模板 | 根据医院的具体需要，系统提供：基础护理措施模板，可自定义模板内容；可拼音或关键字检索护理措施模板，勾选后直接记录到特护单中。 |
|  |  | 自定义出入量统计 | 系统可以根据时间范围自动统计出入量信息，方便插入护理措施。 |
| 10 | 护理文书 | 特别护理记录单 | 自动生成特别护理记录单，按照医院临床科室需求合理展现生命体征数据、生命体征趋势折线图相关参数、观察项信息、出入量信息、护理措施信息、医嘱处理信息，自动计算班次时间段内总体出入量及平衡，大大减少护士文字书写时间。 |
|  |  | 文书查询 | 根据选定的时间显示查询内容。 |
|  |  | 页码设置 | 为方便重新打印护理文书与续打文书，系统提供修改护理文书上所显示的页码。 |
|  |  | 打印当前页 | 根据选定时间直接打印当前内面内容。 |
|  |  | 打印预览 | 预览护理文书打印效果。 |
|  |  | 文书打印 | 打印患者护理文书，或根据筛选时间打印。支持打印同时备份PDF或打印上传功能。 |
|  |  | 满页打印 | 防止护理文书未满整页误打印。 |
|  |  | 病历归档 | 用户在完成病案后进行提交，提交后的文档将自动封存，不允许用户修改。 |
| 11 | 交班管理 | 床旁交接班 | 提供床旁护理交接单，完成责任护士交班记录，支持交接班模板快速录入与打印功能。 |
|  |  | 交接班查看 | 自动汇总护理床位各班次的业务内容和相关信息，按照时间顺序排序，快速完成交班。 |
|  |  | 特殊交班 | 1、交班提醒，对特殊患者病情交接进行提示，自动提醒下一班次医护人员。 2、病情回顾，医护人员通过回顾特殊交班历史记录查看患者发生过的特殊病情以便准备相应的护理措施。 |
| 12 | 统计查询 | 患者查询 | 可以通过姓名、住院号、患者ID等方式对患者进行查询，显示患者的基本信息、标签记录等信息。 |
|  |  | 体液平衡 | 通过自定义时间的方式可以对患者一段时间内的患者出入量平衡进行查询，并以图表形式直观表现患者的平衡状态。 |
|  |  | 体征查询 | 手工采集体征项目查询 可查询出所有的手工记录的数据，包括修改数据、手工录入数据。 自动采集体征查询 可查询出所有的自动采集的数据 所有体征查询 可查询患者所有的体征数据。 |
|  |  | 异常体征 | 可查询指定时间段内患者的异常体征数据。 |
| 13 | 历史病案回顾 | 历史病案回顾 | 将重症科室在科患者与历史患者所有信息进行集中，为用户提供患者数据查询，根据选择患者查看历史护理记录单以及其他数据，支持历史病案随时调阅、打印等功能。 |
|  |  | 患者标签查询 | 为医护人员提供患者标签功能，可以为每一位患者添加分类标签，并通过患者标签查询快速定位检索同类标签的患者。 |
| 14 | 电子病历 | 病历病程 | 系统能够接EMR信息系统，能够从EMR自动同步患者病程病历记录，获取患者完整的病历病程信息，实现电子病历信息的集成共享，方便医生查阅。 |
|  |  | 检查检验 | 系统能够与LIS系统进行对接，自动获取患者的所有检查、检验信息，实现检验检查信息的集成共享，方便医生查阅。 |
| 15 | 医疗模板 | 医疗模板 | 系统提供护理措施模板、观察项模板、出入量模板、监测字典模板、医嘱途径模板等，方便医护人员工作。 |
| 16 | 重症评分 | 评分知识库 | 系统提供ICU常用评分：TISS评分、APACHE II评分、MODS多器官功能障碍评分、MODS多器官功能失常评分，RASS镇静评分、误吸/窒息评分、VTE风险评分、GlasGow评分、CPOT评分、NRS评分、营养风险评分、跌倒风险评分、泌尿系统感染评分、成人Braden评分、儿童Braden评分、成人跌倒坠床评分、儿童跌倒评分。对患者状况进行全面评估。 |
|  |  | 评分趋势记录 | 系统自动记录历次评分的记录。并形成相应的折线统计图。 |
|  |  | 自动评分功能 | 用户通过录入或者勾选相关选项，系统自动识别录入项，得出评分结果。 |
| 17 | 程序设置 | 权限设置 | 针对用户的不同角色可以设定不同的权限，如医生、护士、主任、护士长、管理员等，根据角色不同可限定用户的实际使用模块。 |
|  |  | 科室报警配置 | 用户可对体征参数设置警报值，当科室内有患者体征波动超过警报值后，系统发出警报。 |
|  |  | 床位报警化配置 | 由于不同年龄、不同病种的患者生命体征的稳定范围不尽相同，现系统允许用户对体征数据的报警阈值进行个性化的设定。 |
|  |  | 监护字典设置 | 系统提供监护字典设置功能，通过对监护字典的设定，可以对日常监测内容常用值进行设定，方便操作。 |
|  |  | 程序配置 | 用户可以对系统的一些个性化内容进行配置，如：自定锁定系统时间、数据采集频次模板、特护单导出等。 |
|  |  | 数据录入时间限制配置 | 用户可以通过配置来控制整体护理、医嘱处理数据录入的时间限制。 |
|  |  | 科室切换 | 用户可以快速切换科室，方便查看不同科室患者的信息。 |