# 驻马店市中医院论证项目需求确认书

| 项目名称 | 驻马店市中医院中药制剂研发中心及智慧共享中药房建设项目可行性研究及设计方案编制服务论证 |
| --- | --- |
| 一、项目需求概 况 | 为贯彻落实国家中医药发展战略，提升我院中医药服务能力与科研水平，拟建设集中药制剂研发、生产、检验及智慧共享服务为一体的现代化平台。为确保项目规划的科学性、前瞻性与可行性，特遴选具备顶尖专业实力的供应商，为本项目提供全方位的可行性研究及设计方案编制服务。 项目位于驻马店市经济开发区兴业大道与吴房路交叉口西南角的营养食品产业园院内，总面积约10411.62m²,内含 中药制剂研发制剂中心净化工程面积5000m²(建筑工程；含 电、照明、暖通、给、排水、消防工程)及智慧共享中药房(包含饮片仓储)建设约3000m²;实验室、临方加工、办公及展厅面积约2000m²。 |
| 二 、 资格资质 要求 | 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： ¦1、投标人资质要求： (1)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的 条件，并持有有效的营业执照； (2)投标单位须具备工程设计综合甲级资质或工程设计化工 石化医药行业甲级资质或化工石化医药行业(中成药、药物制剂)专业甲级设计资质； 2、项目负责人(设计负责人)资格要求：国家一级注册建筑 师或国家一级注册结构工程师资格，在投标单位注册和缴纳 社保。 具备建设行政主管部门颁发的建筑行业(建筑工程)设计乙 级(或以上)资质，或工程咨询单位甲级资信证书(建筑专 业 ) 。 3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购 严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提 供查询记录(“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录 |

| 三 、 项目技术 参 数 、 商 务 要 求 | 一、技术要求： 本次论证内容包括但不限于： ·提供编制《驻马店市中医院中药制剂研发中心及智慧共享中药房建设项目可行性研究报告》服务 ·编制《驻马店市中医院中药制剂研发中心及智慧共享中药 房建设项目设计方案》服务 · 提供与项目相关的技术咨询与服务。 1.1可行性研究报告编制要求 供应商提交的《可行性研究报告》必须达到国家及行业规定的 深度要求，并至少包含以下章节： (1)项目总论：背景、必要性、依据、范围。 (2)市场需求与建设规模分析：区域中医药服务需求分析、制 剂需求预测、智慧药房服务模式分析、确定建设目标与规 模。 (3)建设方案与选址分析：结合已租赁房屋的实际情况，分析 其用于本项目的适配性，提出改造利用原则。 (4)技术方案：阐述制剂研发中心的功能布局(如：前处理、 提取、制剂、检验、研发实验室等)、工艺流程、设备选 型建议；阐述智慧共享中药房的功能布局(如：接方、调 剂、煎煮、包装、配送、质量控制等)、智能化信息系统 架构。 (5)环境保护、节能与消防安全：分析项目对环境的影响，提 出“三废”处理方案、节能措施及全面的消防安防设计方 案。 (6)项目实施与运营管理：提出项目组织管理、进度安排、后 期运营管理模式建议。 (7)投资估算与资金筹措：进行详细的项目总投资估算(包括 工程费用、工程建设其他费用、预备费等),并提供资金 筹措方案。 (8)财务评价与社会效益分析：进行详细的财务盈利能力、偿 债能力分析，并充分阐述项目对地区中医药事业发展的社 会效益。 (9)风险分析：识别技术、市场、资金、管理等风险，并提出 应对策略。 (10) 研究结论与建议：给出明确、全面的可行性结论和下 一步工作建议。 1.2设计方案编制要求 设计方案应基于可行性研究的结论，进行深化设计，至少包括 (1)设计总说明：设计理念、依据、原则及主要技术经济指标 o (2)总平面图设计与建筑设计方案：结合租赁房屋现状，提出 详细的建筑平面、立面、剖面设计。 |
| --- | --- |

|  | (3)制剂研发中心专项设计：包含工艺平面布局图、人物流路 线图、洁净区(如需要)规划设计、通风与空气净化方案 、给排水、强电、弱电系统设计。 (4)智慧共享中药房专项设计：包含数字化工艺平面布局图、 智能化设备布局、信息化网络拓扑图。 (5)建筑结构改造与机电初步设计：建筑、结构改造设计说明 、暖通、空调、给排水、电气、消防等专业初步设计。 (6)主要设备及材料表：列出关键设备的技术参数和推荐品牌/ 档次。 (7)工程概算：编制符合深度的项目设计概算书。 1.3、供应商具备丰富的医疗建筑，特别是中医院、GMP厂房 、实验室设计经验。 4 业绩要求：近五年内，承担过至少2项类似规模的中医 药机构、医疗机构制剂室或生物医药类研发实验室的可行性研 究或设计项目。(需提供合同关键页复印件及用户证明) 2、商务要求： 2.1(1)此次论证调研仅作为确定采购需求、控制价的依据， 报价不对外公开。最终采购需求以招标文件为准。 (2)此次调研活动所有解释权归驻马店市中医院所有。 2.2(1)设计服务质量承诺；(2)响应院方设计工期要求。 |
| --- | --- |