**驻马店市中医院论证项目采购需求确认书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻马店市中医院门诊西成药房智能发药机采购项目 |
| 一、项目需求 概况 | 驻马店市中医院现门诊中西药房业务空间面积较小、窗口 少，已满足不了群众的取药需求，为改善就医感受，提升患者 体验，便民就医少跑腿、优流程、提质量，缩短等候时间，驻 马店市中医院拟对门诊西成药房整体搬迁及发药机改造。(1) 根据药房工作实际，增加1个发药模块；(2)增加两个高空直  发通道；(3)门诊西成药房搬迁至外科大楼，需将门诊西成药 房现有“快速发药机”移机、改装、调试。 |
| 二、报名资格 要求 | 参与论证的供应商必须是合法注册的公司或组织。  1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的 条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。  2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。  3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采 购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目， 提供查询记录(“信用中国”及“中国政府采购网”查询记 录 ) |
| 三、项目技术 参数及商务要 求 | 1.参与论证的供应商需对现场进行踏勘，并有详细的设计 方案。在满足工作流程和总体功能要求的前提下，对药房空间 及人流、物流进行最优化设计。全部施工安装期间不得影响现 药房的正常工作。整套方案能够兼容原有药房的相关设备，包 含信息化之间的兼容。(提供方案设计书)。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 三、项目技术  参数及商务要 求 | 2.设备及系统可与医院HIS无缝链接，确保医嘱和处方信  息无障碍传输，整套设备系统的控制软件操作界面为简体中 文。  3.设备及系统能够根据HIS指令智能调配处方，可满足各  种规格药品的智能调剂发放。整盒的中、西药品处方，可通过 传输装置自动传至发药前台。非盒装药品或特殊药品通过规划 的集中补药区进行人工半自动调配，通过智能分拣传输手段传 输至系统自动分配的窗口。系统同时具备窗口视觉核对装置。  4.直发窗口实现发药设备无人补药、预配窗口简洁补药和 半自动机械手上药，全自动配发全流程无缝链接，实现药品在 门诊药房从调剂到分发的全流程管控目的。  5.所有核心产品以及关键技术必须保证产品知识产权和软 件著作的合规性和独立性，并提供相应证书。  6.为保障现场安装的规范性，生产企业具备医疗物资智能 设备类的环境管理体系认证(提供扫描件加盖红章，原件备  查 ) 。  7.为保障设备使用过程中，处方数据流转的安全性，设备 运行高质量保障药房发药日常任务。生产企业具备药房设备类 或医疗物资管理类质量体系认证和信息技术安全体系认证证书 (提供扫描件加盖红章，原件备查)。  8.整套设备在市场上成熟运行3年以上。提供相关业绩证 明材料。 |