## Sheet2
驻马店市中医院医疗器械常用配件清单
单项序号 | 设备序号 | 设备型号 | 配件名称 | 配件名称 | 我院要求品牌 | 我院要求质保期
1 | 1 | 呼吸机 | PB740,PB760, PB840,AVEA, Drager,PB360 | 吸气过滤器 | 美国泰科 | 半年
2 |  |  |  | 呼气过滤器 | 美国泰科 | 半年
3 |  |  |  | 积水杯 | 美国泰科 | 半年
4 |  |  |  | 加湿器底座 | 泰科 | 半年
5 |  |  |  | 呼吸机湿化罐 | 广东鸽子 | 半年
6 |  |  |  | 进口呼吸机管路组 | 台湾恺得 | 半年
7 |  |  |  | 国产呼吸机管路组 | 广东鸽子 | 半年
8 |  |  |  | 硅胶呼吸机管路 | 广东鸽子 | 半年
9 |  |  |  | 各类接头 | 台湾恺得 | 半年
10 |  |  |  | 积液瓶 | 广东鸽子 | 半年
11 |  |  |  | 海绵模拟肺-海绵 | 鸟牌维拉 | 半年
12 |  |  |  | 风扇过滤器 | 美国泰科 | 半年
13 |  |  |  | 空气温度传感器 | 欧美达 | 半年
14 |  |  |  | 蓄电池 | 松下 | 半年
15 |  |  |  | 硅胶呼吸连接软管 | 台湾彦大 | 半年
16 |  |  |  | 氧电池 | 泰科/鸟牌/纽邦 | 半年
17 |  |  |  | 欧美达麻醉机感应开关 | 欧美达 | 半年
18 |  |  |  | 航天鹏程智能测氧仪氧传感器 | 北京航天鹏程 | 半年
19 |  |  |  | 费雪派克MR370湿化罐密封圈 | 费雪派克 | 半年
20 |  |  |  | PB用得Q3流量传感器 | 原装 | 半年
21 |  |  |  | 夹板模拟肺-夹板 | 天津津莱 | 半年
22 | 2 | 麻醉机 | 欧美达，海伦 | 硅胶麻醉机管路 | 费雪派克 | 半年
23 |  |  |  | 按键旋钮开关 | 欧美达，海伦 | 半年
24 |  |  |  | 流量传感器 | 海伦 | 半年
25 | 3 | 无创呼吸机 | PB740,PB760, PB840,AVEA, Drager,PB360 | 加湿器底座 | 德尔格 | 半年
26 |  |  |  | 湿化瓶 | 德尔格 | 半年
27 |  |  |  | 进口呼吸机管路组 | 德尔格 | 半年
28 |  |  |  | 国产呼吸机管路组 | 广东鸽子 | 半年
29 |  |  |  | 硅胶呼吸机管路 | 鱼跃 | 半年
30 |  |  |  | 各类接头 | 鱼跃 | 半年
31 |  |  |  | 积液瓶 | 斯百瑞 | 半年
32 |  |  |  | 海绵模拟肺-海绵 | 斯百瑞 | 半年
33 | 4 | 监护仪 | 宝莱特M69、 BTD352， 宝莱特A系列， 迈瑞PM系列， 迈瑞T系列， 飞利浦M系列， GE dash系列， 日本光电系列， 北京东唐系列 深圳理邦系列 | 心电导联线 | 深圳乐夫 | 半年
34 |  |  |  | 血氧探头 | 深圳乐夫 | 半年
35 |  |  |  | 血氧电缆 | 深圳乐夫 | 半年
36 |  |  |  | 血压延长管 | 迈瑞/光电/宝莱特等 | 半年
37 |  |  |  | 监护血压袖带 | 深圳华商 | 半年
38 |  |  |  | 血压接头 | 深圳海森鸿达 | 半年
39 |  |  |  | 原装监护仪电池 | 宝莱特/理邦/东唐 | 半年
40 |  |  |  | 国产监护仪电池 | 深圳捷力恒 | 半年
41 |  |  |  | 散热风扇 | 新豪杰 | 半年
42 |  |  |  | 快慢放气阀 | 迈瑞/宝莱特/理邦/东唐/光电/飞利浦 | 半年
43 |  |  |  | 原装迈瑞心电导联线 | 深圳迈瑞 | 半年
44 |  |  |  | 原装迈瑞血氧探头 | 深圳迈瑞 | 半年
45 |  |  |  | 原装迈瑞血氧电缆 | 深圳迈瑞 | 半年
46 |  |  |  | GE监护仪 打印机滚轴轴承 | GE | 半年
47 |  |  |  | 监护仪血压充气泵 | 通用 | 半年
48 | 4 | 监护仪 | 宝莱特M69、 BTD352， 宝莱特A系列， 迈瑞PM系列， 迈瑞T系列， 飞利浦M系列， GE dash系列， 日本光电系列， 北京东唐系列 深圳理邦系列 | 原装迈瑞血压延长管 | 迈瑞 | 半年
49 |  |  |  | 原装迈瑞监护血压袖带 | 深圳迈瑞 | 半年
50 |  |  |  | 原装迈瑞监护电池 | 深圳迈瑞 | 半年
51 |  |  |  | 东唐监护仪电源板 | 北京东唐 | 半年
52 |  |  |  | 飞利浦心电监护主板 | 德国飞利浦 | 半年
53 |  |  |  | 理邦DX12心电工作站导联线 | 深圳理邦 | 半年
54 |  |  |  | 原装理邦遥测心电导线 | 理邦 | 半年
55 |  |  |  | 主控板 | 宝莱特/迈瑞/理邦/东唐 | 半年
56 |  |  |  | 电源板 | 金科威 | 半年
57 |  |  |  | 血氧板 | 迈瑞 | 半年
58 |  |  |  | 心电板 | 宝莱特/迈瑞/理邦/东唐 | 半年
59 |  |  |  | 显示屏 | 宝莱特/迈瑞/理邦/东唐 | 半年
60 | 5 | 胎儿监护仪 | 广州三瑞 | 胎心探头 | 广州三瑞 | 半年
61 |  |  | 广州晨昊 | 胎心探头 | 广州晨昊 | 半年
62 |  |  | 深圳理邦 | 胎心探头 | 深圳理邦 | 半年
63 |  |  | 广州三瑞 | 宫缩探头 | 广州三瑞 | 半年
64 |  |  | 广州晨昊 | 宫缩探头 | 广州晨昊 | 半年
65 |  |  | 深圳理邦 | 宫缩探头 | 深圳理邦 | 半年
66 | 6 | 新生儿暖箱 | 宁波戴维 | 肤温传感器 | 宁波戴维 | 半年
67 |  |  |  | 加湿装置 | 宁波戴维 | 半年
68 |  |  |  | 透明床挡板 | 宁波戴维 | 半年
69 |  |  | 北京巨龙 | 肤温传感器 | 北京巨龙 | 半年
70 |  |  | 上海四凌 | 肤温传感器 | 上海四凌 | 半年
71 |  |  | 宁波戴维 | 暖箱轮子 | 宁波戴维 | 半年
72 |  |  | 宁波戴维 | 暖箱风机 | 宁波戴维 | 半年
73 |  |  | 科曼 | 肤温传感器 | 科曼
74 |  |  | 迪生 | 暖箱风机 | 迪生
75 | 7 | 除颤仪 | 飞利浦， 普美康， GE， 日本光电 | 除颤导联线 | 飞利浦/普美康/光电/GE | 半年
76 |  |  |  | 除颤仪手柄 | 飞利浦/普美康/光电/GE | 半年
77 |  |  |  | 电池 | 飞利浦 | 半年
78 |  |  |  | 日本光电一次性除颤电极片 | 日本光电 | 半年
79 | 8 | 心电图机 | 日本光电系列， 深圳科曼系列，北京福田系列，深圳理邦系列，厦门纳龙系列， | 心电图机导联线 | 光电 | 半年
80 |  |  |  | 心电胸电极吸球 | 光电/科曼/福田/理邦/厦门纳龙 | 半年
81 |  |  |  | 四肢电极夹 | 光电/科曼/福田/理邦/厦门纳龙 | 半年
82 |  |  |  | 心电图机电池 | 光电/科曼/福田/理邦/厦门纳龙 | 半年
83 |  |  |  | 电源适配器 | 光电/科曼/福田/理邦/厦门纳龙 | 半年
84 | 9 | 血压计 | 鱼跃 | 血压计袖带外皮 | 鱼跃 | 半年
85 |  |  |  | 血压计袖带内囊 | 鱼跃 | 半年
86 |  |  |  | 血压皮球阀 | 鱼跃 | 半年
87 |  |  |  | 乳胶管 | 通用 | 半年
88 |  |  |  | 管路接头 | 通用 | 半年
89 |  |  |  | 微动开关 | 通用 | 半年
90 | 11 | 高频电刀 |  | 金属负极板 | 苏州康迪 | 半年
91 |  |  |  | 硅橡胶负极板 | 苏州康迪 | 半年
92 |  |  |  | 负极板连线 | 台湾升望 | 半年
93 |  |  |  | 负极板连线 | 广州荣佳 | 半年
94 |  |  |  | 负极板连线 | 浙江金康特 | 半年
95 |  |  |  | 一次性负极板 | 上海韩洁 | 半年
96 | 12 | 高频电刀 |  | 双极电凝镊子 | 上海沪通 | 半年
97 |  |  |  | 双极电凝镊子 | 济宁弘盛 | 半年
98 |  |  |  | 双极电凝镊子连线 | 浙江金康特 | 半年
99 | 13 | 消毒机 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 12W紫外线消毒机灯管 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
100 |  |  |  | 18W紫外线消毒机灯管 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
101 |  |  |  | 30W紫外线消毒机灯管 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
102 |  |  |  | 40W紫外线消毒机灯管 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
103 |  |  |  | 灯管底座 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
104 |  |  |  | 消毒机按键开关 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
105 |  |  |  | 过滤网 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
106 |  |  |  | 电子镇流计 | 成都老肯， 郑州天使，西安维安 | 半年
107 |  |  |  | 跳泡
108 | 14 | 观片灯 | 普通，LED | 15W灯管 | 广州雪莱特 | 半年
109 |  |  |  | 单联观片灯 | 粤华 | 半年
110 |  |  |  | 双联观片灯 | 粤华 | 半年
111 |  |  |  | 三联观片灯 | 粤华 | 半年
112 |  |  |  | 四联观片灯 | 粤华 | 半年
113 | 15 | 体重秤 | 电子 | 简易电子秤 | 永康新晨 | 半年
114 |  |  |  | 带身高体重秤 | 苏宏 | 半年
115 |  |  |  | 新生儿托盘秤 | 苏宏 | 半年
116 | 16 | 电动吸痰器 | 鱼跃/斯曼峰 | 电动吸痰器 | 鱼跃/斯曼峰 | 半年
117 |  |  | 鱼跃/斯曼峰 | 接头 | 鱼跃/斯曼峰
118 |  |  | 鱼跃/斯曼峰 | 滤器 | 鱼跃/斯曼峰
119 | 17 | 光源配件 | 德国OSRAM/PH | 进口6V20W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
120 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口6V30W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
121 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口6V30W杯泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
122 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口8V50W罩泡 | 欧司朗 | 半年
123 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口12V20W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
124 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口12V50W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
125 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口12V100W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
126 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口24V25W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
127 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口24V100W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
128 |  |  | 德国OSRAM/PH | 进口24V150W米泡 | 欧司朗/飞利浦 | 半年
129 |  |  | 上海爱宝 | 无影灯24V电源 | 爱宝 | 半年
130 |  |  | 南京博贝 | 无影灯电路控制板 | 博贝 | 半年
131 |  |  | 明纬 | 心电监护仪电源 | 明纬 | 半年
132 |  |  | 明纬 | 空气压力波电源适配器 | 明纬 | 半年
133 |  |  | 上海爱宝 | 成人麻醉喉镜灯泡 | 上海爱宝 | 半年
134 |  |  | 上海爱宝 | 成人麻醉喉镜 | 上海爱宝 | 半年
135 |  |  | 南京博贝 | 国产米泡 | 南京博贝 | 半年
136 |  |  | 南京博贝 | 国产杯泡 | 南京博贝 | 半年
137 | 18 | 腹腔镜氙灯 | PE/狼牌 | PE300W氙灯 | PE | 半年
138 |  |  | PE/狼牌 | PE175W氙灯 | PE | 半年
139 |  |  | 奥林巴斯 | 奥林巴斯300W氙灯 | 奥林巴斯 | 半年
140 | 19 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 潘太克斯 | 冷光源 | 奥林巴斯 潘太克斯 | 半年
141 |  |  | 奥林巴斯 | 光纤 | 奥林巴斯 | 半年
142 | 20 | 全自动血凝仪 | 希斯美康 | 6V10W血凝仪光源灯泡 | 希斯美康 | 半年
143 | 21 | 生化分析仪 | 奥林巴斯 | 全自动生化仪灯泡 | 奥林巴斯 | 半年
144 |  |  | 贝克曼 | AU5800生化仪灯泡 | 贝克曼 | 半年
145 | 22 | 显微镜 | 奥林巴斯 | LS-30灯泡 | 奥林巴斯 | 半年
146 | 23 | 排痰机 | 常州雅思 | 软轴 | 雅思 | 半年
147 |  |  | 常州雅思 | 振动头 | 常州雅思 | 半年
148 |  |  | 珠海黑马 | 物理治疗仪软轴和轴套 | 珠海黑马 | 半年
149 |  |  | 合肥诺和 | 软轴 | 合肥诺和 | 半年
150 |  |  | 合肥诺和 | 振动头 | 合肥诺和 | 半年
151 | 24 | 脑循环治疗仪 | 常州雅思 | 磁疗帽 | 常州雅思 | 半年
152 | 25 | 亚低温治疗仪 | 吉林日成 | 冰毯毯子 | 吉林日成 | 半年
153 |  |  | 吉林日成 | 软帽 | 吉林日成 | 半年
154 |  |  | 北京康联 | 冰毯毯子 | 北京康联 | 半年
155 | 26 | 亚低温治疗仪 | 北京康联 | 软帽 | 北京康联 | 半年
156 |  |  | 北京康联 | 原装北京康联冰毯探头-单定位五针 | 北京康联 | 半年
157 |  |  | 北京康联 | 兼容北京康联冰毯探头-单定位五针 | 北京康联 | 半年
158 |  |  | 珠海和佳 | 冰毯毯子 | 珠海和佳 | 半年
159 |  |  | 珠海和佳 | 软帽-成人 | 珠海和佳 | 半年
160 | 27 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | 软帽-儿童 | 珠海和佳 | 半年
161 |  |  | 珠海和佳 | 原装珠海和佳冰毯探头-塑料头4针 | 珠海和佳 | 半年
162 |  |  | 珠海和佳 | 兼容珠海和佳冰毯探头-塑料头4针 | 珠海和佳 | 半年
163 | 28 | 中频治疗仪 | 安阳翔宇 | 中频治疗仪治疗线 | 安阳翔宇 | 半年
164 | 29 | 气垫床 |  | 充气泵 | 广州粤华 | 半年
165 |  |  |  | 防褥疮床垫 | 郑州心悦 | 半年
166 | 30 | 亚低温治疗仪 | 珠海和佳 | 冰毯 | 珠海和佳 | 半年
167 |  |  | 珠海和佳 | 冰帽 | 珠海和佳 | 半年
168 |  |  | 珠海和佳 | 温度探头 | 珠海和佳 | 半年
169 | 31 | 恒温水浴箱、恒温箱 |  | 恒温水浴箱 | 亚华 | 半年
170 |  |  |  | 加热管 | 亚华 | 半年
171 |  |  |  | 温度探头 | 南京恒星 | 半年
172 |  |  |  | 风扇 | / | 半年
173 | 32 | 烤灯 |  | 定时器 | 郑州华伦 | 半年
174 |  |  |  | 烤灯盘 | 郑州华伦 | 半年
175 |  |  |  | 烤灯支架 | 郑州华伦 | 半年
176 |  |  |  | 控制板 | 郑州华伦 | 半年
177 | 33 | 空气压力波治疗仪 |  | 上肢下肢腿套 | / | 半年
178 |  |  |  | 管路+管路接头 | / | 半年
179 | 34 | 输液泵、注射泵 |  | 三线电池 | 原装/通用 | 半年
180 |  |  |  | 二线电池 | 原装/通用 | 半年
181 |  |  |  | 按键膜/按键板 | 原装/通用 | 半年
182 |  |  |  | 推杆 | 原装/通用 | 半年
183 |  |  |  | 旋钮 | 原装/通用 | 半年
184 |  |  |  | 吸铁磁卡扣 | 原装/通用 | 半年
185 | 35 | 牙科手机 |  | 轴承 | 原装/通用 | 半年
186 |  |  |  | 机芯 | 原装/通用 | 半年
187 | 36 | 轮椅 |  | 滑块 | 原装/通用 | 半年
188 |  |  |  | 内胎 | 原装/通用 | 半年
189 |  |  |  | 外胎 | 原装/通用 | 半年
190 |  |  |  | 前轮 | 原装/通用 | 半年
191 |  |  |  | 坐垫 | 原装/通用 | 半年
192 |  |  |  | 前叉 | 原装/通用 | 半年
193 | 37 | 氧气瓶 |  | 普通减压阀 | 原装/通用 | 半年
194 |  |  |  | 小表头减压阀 | 原装/通用 | 半年
195 |  |  |  | 双表氧气表 | 原装/通用 | 半年
196 |  |  |  | 单表氧气表 | 原装/通用 | 半年
197 |  |  |  | 氧气表表头 | 原装/通用 | 半年
198 | 38 | 其他 | 北京鑫悦琦 | 动脉硬化检测仪导联线 | 北京鑫悦琦 | 半年
199 |  |  | 威海博华 | 电动止血带 | 威海博华 | 半年
200 |  |  | 江苏云天天瑞 | 生物刺激反馈仪SA9800便携版治疗线 | 江苏云天天瑞 | 半年
201 |  |  | 上海光电 | HI-205型肺功能测试仪上流量传感器 | 上海光电 | 半年
202 |  |  | GE | 电生理有创压电缆线 | GE | 半年
203 |  |  |  | 3寸4寸静音轮
204 |  |  |  | 2寸以下万向轮
205 |  |  |  | 手术床对接车万向轮
206 |  |  |  | 三相电源线 | / | 半年
207 |  |  |  | 两相电源线 | / | 半年