医用气体系统及配套电器设备维保项目

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻马店市中医院医用气体系统及配套电器设备维保项目 |
| 一、项目需求 | 1、全院气体管道、汇流排、终端设备带及呼叫系统（含吊塔端管道）及阀门、减压装置、气体设备带及电器设备的日常维修、紧急维修、定期巡检等。2、压缩空气站设备（含空气压缩机润滑油更换，冷干机清洗保养，阀门维护保养，过滤器、除菌过滤器更换清洗）、负压站设备（含每月定期检查负压机组工作状况，真空机组运行电流是否正常，电路控制柜内电控元件有无老化、线路有无松动现象负压罐有无积水，负压仪表是否工作正常，精度是否达标，提出校准及更换，确保24小时正常运行。）（不包括空压机机头及控制柜和电机的更换） |
| 二、维保服务要求 | 1、要求驻场人员1-2名持证上岗（压力容器操作证或安全管理员证），定期对维保设备进行巡检并做好记录。2、确保配件准备充分，维护维保养期间发现问题小维修当场处理，疑难问题24小时内到场处理，确保设备正常运行。3、安全阀、压力表的定期检验及压缩空气罐的年检不另外收取费用。4、设备带配套电器设备维修更换，含开关、插座、床头灯、漏电保护器、气体终端装饰圈不另外收取费用（已含在维保服务费中），其他维护维修费用据实结算。 |
| 三、报名要求 | 1、具有独立的法人资格，能提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证明文件，有能力提供招标货物及服务的生产商或代理商2、医用气体系统及配套电器设备维护保养相关经营资格，具有建筑机电安装，压力管道特种设备安装改造，相关资质证书（例如机电三级以上，安全生产证书，压力管道安装证书等相关部门颁发的专业资质）及驻场人员证件（压力容器操作证或安全管理员证） |