驻马店市中医院影像云胶片论证参数要求

一、项目名称：影像云胶片系统

二、项目背景：由国家卫生健康委、国家发展改革委等八部委联合印发的《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》提出，通过建立医疗机构检查资料数据库或“云胶片”等形式，推进检查资料共享。

根据《河南省卫生健康委员会 河南省医疗保障局关于加快推进医疗机构医学检查检验结果互认工作的通知》（豫卫医〔2024〕36号）要求云胶片作为标准化数据上传的核心载体，成为共享互认的关键应用场景。

二、“影像云胶片系统”设备论证总体要求：

1、“影像云胶片系统”系统项目方案及报价经现场勘查硬件环境、网络环境进行全流程设计。

2、包括系统功能、相关配套使用的硬件配置、安装施工、调试、人员培训、售后服务等所有费用。

3、软件为最新产品。

4、验收后3年免费维保。

5、本项目为交钥匙工程，以能够交付医院投入使用为准。

6、满足《河南省卫生健康委员会 河南省医疗保障局关于加快推进医疗机构医学检查检验结果互认工作的通知》的文件要求。

三、项目参数要求：影像云胶片系统

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 患者移动端功能 | - 支持在各种移动端设备、PC设备中使用，可根据设备不同自动进行设配显示。 - 支持多种影像获取方式：扫描报告单二维码获取，与第三方微信公众号或者APP集成获取等。 - 影像生命周期管理：支持按院内需求，设置患者浏览影像的使用周期。 - 数据内关联显示：通过门诊号、住院号或者身份证号形成历次检查关联，支持查看历次的检查详情，形成检查管理档案。 - 支持用短信形式，病人可以收到带链接的短信 - 支持登记的时候提前把二维码给病人。 - 支持和掌上医院/公众号对接，直接在掌上医院看报告。 |
| 2 | - 服务器端功能 | - 影像自动上传与查看，系统与院内PACS、RIS等业务系统对接，影像、报告档案实时自动上传。 - 数据迁移：数据迁移程序需为自动运行的服务程序。在特定时间段内，自动将 DICOM 影像移动至指定的其他盘符，主要用于高速盘向低速盘、在线盘数据向近线盘数据的迁移。 - 用户登录验证：系统设置登陆窗口，用户须经用户名和口令验证后才能进入。 - 日志追踪：记录系统重要操作日志，包括：系统用户的操作日志（记录每个角色的重要操作、用户名和操作时间）。系统错误日志（记录操作用户、系统错误和操作时间，详细日志定位到代码级别）。 - 数据库备份与恢复：数据库备份包括本地备份（备份到本地硬盘指定路径下）和离线备份（备份到离线介质指定路径下）。 - 影像资料备份与恢复：影像资料可通过备份到离线介质（离线硬盘或光盘）进行。 - 支持通过操作调阅现有PACS的历史数据。 |
| 3 | - 图像浏览功能 | - 支持DICOM图像查看 - 支持滑动调整窗宽窗位 - 支持预设置CT骨窗、CT腹窗、CT脑窗、CT胸窗、CT肺窗、自定义窗宽窗位 - 支持图像\序列 放大缩小 - 支持图像移动 - 支持多种角度旋转、左旋转90、右旋转90、左右翻转、上下翻转 - 支持对图像进行各种操作后的图像还原 - 支持对图像进行长度测量、角度测量、点CT值、范围CT值测试、椭圆测量、方形测量等 - 支持对图像进行MPR以及取消MPR等操作 - 支持对图像进行序列切换 |
| 4 | - 管理功能 | - 1、系统维护 - 基本信息维护：提供名称、属性、编码信息等基本信息的维护 - 用户信息：支持科室管理员登录后对用户信息进行新增、修改、删除、角色授权、密码重置操作。 - 角色管理：支持科室管理员登录后对角色信息进行新增、修改、删除、角色授权、密码重置操作。 - 科室信息：支持对科室信息的新增、修改、删除操作。 - 检查类型：维护检查类型，支持患者查询时引用，且支持查询界面的自定义查询。 - 操作日志管理：记录患者扫码查看电子胶片和医生登录查看患者信息的日志，供医院汇总使用，同时支持操作日志查询。 - 2、权限管理 - 对所有模块进行权限统一管理。 - 可定义工作角色的权限，用户权限继承角色的授权信息。 - 权限控制细化到查看界面的每一个TAB页。 - 对于用户查看信息的权限，如查看报告、影像、胶片下载等权限，根据医院要求分开控制。 - 患者端的功能通过权限控制，医院可按需为患者端用户开放对应权限以进行报告查询。 - 日志跟踪 - 对所有模块的所有重要操作都记录日志。 |
| 5 | - 软件接口及改造 | - 支持与医院现有PACS系统无缝对接，自主完成与现有PACS系统接口对接。实现云影像系统（电子胶片系统）功能。 |