驻马店市中医院采购项目需求确认书

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 驻马店市中医院救护车辆更换车载定位终端项目 |
| 一、项目需求概况 | 我院120救护车出诊系统及设备需要更换车载定位终端，现有7辆车需要采购更换，预算金额1万元/套，总预算7万元。 |
| 二、资格资质要求 | 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织：  1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。  2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。  3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） |
| 三、项目技术参数、商务要求 | 1、技术要求   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 设备名称 | 终端/软件配置功能 | | 1 | 急救终端(车载定位终端) | 1、终端整机参数 （1）操作系统：Android、Linux OS、国产操作系统等； （2）CPU:≥八核1.8GHz； （3）内存：≥2 GB； （4）存储：≥16 GB； （5）质保期限：3年，在保质期内免费进行维护。  2、设备软件功能：  （1）与调度系统对接，完成上下班登记打卡； （2）完成调度指令和通知单接收功能； （3）完成状态按键反馈功能：急救过程中的状态信息（收到指令、驶向现场、到达现场、离开现场、到达医院、途中待命、站内待命等）实时回传急救中心； （4）完成通话权限控制功能：可配合中心控制指令控制车载通话权限； （5）完成一键拨号功能：快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变； （6）具有地图导航功能：可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式）； （7）完成和急救终端的软件适配。供应商所投急救车载智能终端产品需与驻马店市120急救指挥中心现用120调度系统、急救车载软件平台对接，并保证能正常运转。对接产生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。**（说明：供应商需对此项内容提供加盖供应商公章的书面承诺函原件）** （8）3年软件服务。 |   **2、质量要求及售后服务**  （1）自项目完成后双方代表在最终验收单上签字或盖章之日起计算免费保修期限。成交供应商应在整个系统正式运转后对整个系统提供≧1年的免费维护服务。维护内容至少包括：所有硬件故障的维修和更换；所有软件的升级和故障排除；为新购置设备提供入网连接；根据120急救中心的业务发展和要求改变对系统乃至网络的结构进行修改。国家有关部门有规定或供应商、设备制造商公开承诺的服务标准高于招标文件要求的，按其标准执行。  （2）免费质量保修期内成交供应商需要提供7×24小时免费技术支持服务。质量保修期内本次采购设备运行中发生任何故障，成交供应商应提供免费的现场维护保修。非因操作不当造成需要更换的设备及零配件由成交供应商负责免费保修、包换。成交供应商维修响应时间为半小时以内，成交供应商最终现场响应时间为4小时以内。成交供应商应及时调查并找出故障原因，并在第二个工作日内修复或者免费更换整个或部分有故障的设备，直至满足系统指标和性能的要求。  （3）合同签订后一个星期内装备完成，供应商在完成对接后其方能申请付款,在此之前不能收取任何款项。 |

我科承诺，本项目供应商资格要求合理合规合法，所设置的资格要求及技术参数至少满足

三个以上品牌或供应商符合相关要求。我们将提供必要的文件和资料，积极配合开展工作。

申请科室：

科室负责人签字：

日期： 年 月 日