驻马店市中医院论证项目需求确认书

| 项目名称 | 驻马店市中医院生殖医学中心改造装修项目图纸设计论证 |
| --- | --- |
| 一、项目需求概况 | - 1、项目名称：驻马店市中医院生殖医学中心改造装修项目图纸设计论证。 - 2、项目概况：本工程建设面积约为1200㎡，主要分为门诊诊疗区、IUI实验室区、IVF-ET实验室区、PGT实验室区、候诊区及其他辅助配套用房等。 - 3、设计范围：方案设计、施工图设计及相关技术服务。 - 4、设计服务期限：自合同签订至项目竣工验收。 - 5、设计服务内容：完成本项目工程设计的所有工作内容并提供全套设计文件（包括平面方案、施工图）以及项目实施阶段后续服务。 |
| 二、资格资质要求 | - 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： - 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 - 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 3、具备建设行政主管部门核发的装饰装修专业设计乙级及以上设计资质证书。 - 4、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） |
| 三、项目技术参数、商务要求 | - 1、平面布置要求流程合理，功能明确，与整体医疗环境相协调，设计要具备前瞻性，技术先进、经济节能、绿色环保。同时需满足以下要求： - （1）符合国家及行业规范要求； - （2）符合人类辅助生殖医学技术规范要求； - （3）符合辅助生殖医学中心建设标准要求； - （4）符合无菌实验室的技术规范要求； - （5）符合洁净手术部的技术规范要求； - （6）符合信息与智能化系统基本要求； - （7）符合消防基本要求； - （8）使用的材料及设备符合国家规范和医疗规范要求。 - 2、设计的总体原则：符合国家规范和行业规范，洁污分明、医患分流、功能齐全、配套设施完备、配置合理。设备选型、装饰材料要满足各区域使用要求，同时具有先进性、环保性、可靠性、实用性、可操作性、经济性与合理性。全部技术指标必须符合或高于本招标文件及《人类辅助生殖技术规范》、《辅助生殖医学中心建设标准》、《医院洁净手术部建筑技术规范》、《综合医院建筑设计规范》等相关国家标准的要求。如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。 - 3、主要功能区域的基本设计要求：主要功能区域功能间的要求需满足国家相关标准、地方标准、行业标准，确保通过国家专项验收。 - 4、参与论证的供应商应和科室充分沟通，切实了解使用方实际使用需求、未来发展需求、行业发展需求，确保使用方满足现行各种规范，满足现行发展要求，同时，满足未来技术发展和周期量发展的需求。 - 5、以上内容在中选后进一步深化和完善。其它未明确的事宜，需参照各功能区国家标准及行业标准要求并与之一致。设计应符合国家和地方现行的有关标准、规范。 |