驻马店市中医院项目需求确认书

| 项目名称 | - 驻马店市中医院自助机维保项目 |
| --- | --- |
| 申请科室 | - 信息科 |
| - 项目需求概况 | - 自助机包括排队取药、电子发票、门诊缴费、建档、清单打印等功能，保证病人就诊时自 助机24小时及节假日的正常运行。现维保到期，需要申请维保服务。 |
| - 二、资格资质要求 | 1、有完善的售后服务体系，按要求进行产品的维保，提供24小时*7天不间断售后专业的 服 务 ； 2、技术人员资质要求：有丰富运维服务经验。 - 3、提供三甲或以上成功案例证明资料。 |
| 三、项目技术要求 | 1、我院所有汇利斯通自助机硬件的售后服务、打印机设备故障、打印机配件、备品备件等0硬件故障配件及售后维修服务。 - 2、报价包括标的物的接口维护、线上支付中的单边账处理、现金结算、所有配件的售后服 务、打印机设备故障、打印机配件等所有费用(除外内容：热敏纸、A5打印纸、打印机加 粉、墨盒、硒鼓等耗材)。 |
| 四、商务要求 | 1、至少1名驻场工程师在医院维保，保证24小时及时响应做好维修服务，保障设备正常 运行，按季度进行巡检，每季度提交巡检报告。 2、根据医院需求优化系统，服务器维保及软件更新。 3、现有接口全部免费优化。 4、及时完成分诊报到接口、外国人永居证接口等政治性任务。 5、所有接口、自助机位置调整、安装、调试、培训等。 6、提供公司售后承诺书。 7、本项目为维保服务，以能够医院正常运营为准，如因维保报价缺失影响正常使用由投标 方负责，医院不再追加任何费用。 |