消毒供应设备维保明细附表
	序号
	设备名称
	设备型号
	维保年限（年）
	数量

	1
	平移门脉动真空灭菌器
	MAST-H-1500
	3
	2

	2
	蒸发器

	CLEAN-90
	3
	3

	3
	过氧化氢低温等离子体灭菌器

	PS200
	3
	1

	4
	高效全自动清洗消毒器
	Super 6000
	3
	2

	5
	设备性能验证灭菌器和清洗机
	新华
	3
	4

	6
	多功能清洗消毒中心
	Cssd-5000
	3
	1

	7
	超声清洗冲洗槽
	QX2000-C
	3
	1

	8
	医用煮沸槽
	ZF800
	3
	1

	9
	干燥柜
	
	3
	1

	10
	纯水机设备（配件不包含使用耗材）
	TY-RO-3000Ⅱ
	3
	1

	11
	软化水设备（配件不包含使用耗材）
	
	3
	1

	12
	气泵气枪
	
	3
	5

	13
	医用封口机
	
	3
	2

	14
	医用切割机
	
	3
	2

	15
	带光源放大镜
	
	3
	2


