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驻马店市中医院论证项目需求确认书

	项目名称
	驻马店市门诊智慧中药房论证项目

	
一、项目需求 概况
	现在医院门诊中药房取药患者日均1000人次，中药饮片调 剂依赖传统人工调剂，存在分戥准确度不高、调剂速度慢、患 者等待时间长的问题，根据三级公立医院绩效考核指标导向， 中药饮片服务能力仍有进一步提升空间，考虑中药饮片调剂特  殊性，为改善就医感受，缩短等候时间，建设自动化、标准化  、现代化的门诊中药房，驻马店市中医院拟建设门诊智慧中药  房项目。

	

二 、资格资质
要求
	参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织：
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购 严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目， 提供查询记录(“信用中国”及“中国政府采购网”查询 记录)



		





三、项目技术
参数
	1. (1)根据药房工作实际，在门诊中药房现有场地购进、安装1套中药饮片自动调剂设备，要求配置不低于230个常用中药饮片品种；(2)要求提供与自动调剂设备配套的全套信息支持系统，并能与我院现有HIS系统正常衔接；(3)能提供不低于3年的免费维保。
2. 参与论证的供应商需对现场进行踏勘，并有详细的设计方案。在满足工作流程和总体功能要求的前提下，对药房空间及人流、物流进行最优化设计。全部施工安装期间不得影响现药房的正常工作。整套方案能够兼容原有药房的相关设备，包含信息化之间的兼容。(提供方案设计书)。
3.设备及系统可与医院HIS无缝链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，整套设备系统的控制软件操作界面为简体中文。
4.设备及系统能够根据HIS指令智能调配处方，可满足常用中药饮片的智能调剂、包装。调剂完成后，可通过传输装 置自动传至人工复核区。系统同时具备窗口视觉核对装置。
5.所有核心产品以及关键技术必须保证产品知识产权和软件 著作的合规性和独立性，并提供相应证书。
6.为保障现场安装的规范性，生产企业具备医疗物资智能设 备类的环境管理体系认证(提供扫描件加盖红章，原件备查 ) 。
7.为保障设备使用过程中，处方数据流转的安全性，设备运 行高质量保障药房发药日常任务。生产企业具备药房设备 类或医疗物资管理类质量体系认证和信息技术安全体系认证证书(提供扫描件加盖红章，原件备查)。
8.整套设备在市场上成熟运行3年以上。提供相关业绩证明材。
[bookmark: _GoBack]9.售后含安装、调试、维修、保养、人员培训等。设备按照医院实际要求免费开放端口，须承担与医院院内信息系统的对接费用（如有），并提供相应接口文档及技术支持。终身免费进行软件升级（如有）。

	五、论证现场要求
	1、10分钟PPT或者视频讲解； 
2、 提供3家最具有代表性的成功合作案例，提供相关项目合同、验收报告复印件。
3、提供方案及报价，本项目为交钥匙工程，项目方案及报价经现场勘查进行全流程设计，以能够交付医院投入使用为准。
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