# 驻马店市中医院论证项目需求确认书

| 项目名称 | 驻马店市门诊智慧中药房论证项目 |
| --- | --- |
| 一、项目需求 概况 | 现在医院门诊中药房取药患者日均1000人次，中药饮片调 剂依赖传统人工调剂，存在分戥准确度不高、调剂速度慢、患 者等待时间长的问题，根据三级公立医院绩效考核指标导向， 中药饮片服务能力仍有进一步提升空间，考虑中药饮片调剂特 殊性，为改善就医感受，缩短等候时间，建设自动化、标准化 、现代化的门诊中药房，驻马店市中医院拟建设门诊智慧中药 房项目。 |
| 二 、资格资质 要求 | 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购 严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目， 提供查询记录(“信用中国”及“中国政府采购网”查询 记录) |

| 三、项目技术 参数 | - (1)根据药房工作实际，在门诊中药房现有场地购进、安装1套中药饮片自动调剂设备，要求配置不低于230个常用中药饮片品种；(2)要求提供与自动调剂设备配套的全套信息支持系统，并能与我院现有HIS系统正常衔接；(3)能提供不低于3年的免费维保。 - 参与论证的供应商需对现场进行踏勘，并有详细的设计方案。在满足工作流程和总体功能要求的前提下，对药房空间及人流、物流进行最优化设计。全部施工安装期间不得影响现药房的正常工作。整套方案能够兼容原有药房的相关设备，包含信息化之间的兼容。(提供方案设计书)。 3.设备及系统可与医院HIS无缝链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，整套设备系统的控制软件操作界面为简体中文。 4.设备及系统能够根据HIS指令智能调配处方，可满足常用中药饮片的智能调剂、包装。调剂完成后，可通过传输装 置自动传至人工复核区。系统同时具备窗口视觉核对装置。 5.所有核心产品以及关键技术必须保证产品知识产权和软件著作的合规性和独立性，并提供相应证书。 6.近三年内，所投品牌的设备或同类项目在国内有稳定运营案例 7.售后含安装、调试、维修、保养、人员培训等。设备按照医院实际要求免费开放端口，须承担与医院院内信息系统的对接费用（如有），并提供相应接口文档及技术支持。终身免费进行软件升级（如有）。 |
| --- | --- |
| 五、论证现场要求 | - 1、10分钟PPT或者视频讲解； - 提供3家最具有代表性的成功合作案例，提供相关项目合同、验收报告复印件。 3、提供方案及报价，本项目为交钥匙工程，项目方案及报价经现场勘查进行全流程设计，以能够交付医院投入使用为准。 |