驻马店市中医院采购项目需求确认书

| 项目名称 | 驻马店市中医院共享轮椅采购项目 |
| --- | --- |
| 一、项目需求概况 | 根据便民服务措施落实需要及科室申请，我院拟遴选供应商进行共享轮椅投放服务。预计投放7组共享轮椅，每组4个轮椅，共计28个轮椅。本项目最低限价为：3000元/年向医院缴纳管理费（管理费为：设备电费、保洁和消毒费等）。 |
| 二、资格资质要求 | - 参与项目的供应商必须是合法注册的公司或组织： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 2、供应商应具备履行合同所必须的设备和专业技术能力； 3、供应商应提供2024年或2025年度经审计的财务报告或者其基本开户银行出具的资信证明；采购活动前近三个月内或上个季度任一个月的依法缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 4、供应商近三年在招投标活动中无劣迹，未出现违法、违规经营行为；具有良好的商业信誉、经营状况良好。 - 5、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目，提供查询记录（“信用中国”及“中国政府采购网”查询记录） |
| 三、项目技术参数、商务要求 | （一）技术参数及性能（配置）要求 1、轮椅 (1)符合《GB/T 13800—2009 手动轮椅车》或《GB/Z13800-2021 手动轮椅车》国家标准（提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖公章）； (2)配备安全带； (3)具有保险公司合法有效产品保单； (4)具备有效的医疗器械注册证（体现轮椅型号），在响应文件中提供有效证明材料复印件。 2、归位桩 (1)模式：“归位桩+轮椅”方式管理，确保每台共享设备有序插入到归位桩上锁。 (2)连接方式：非软链设计，强制收纳，归还即有序； (3)组合：支持1桩1椅投放及1+n组合方式，一个桩位对应一个二维码，根据采购方的需求灵活投放、随时调整或扩充； (4)电源管理：锂电池供电，无需使用交流电，规避外接电源触电安全隐患； (5)归位桩摆放：无需破土动工。 3、租借系统 （1）租借方式：无需安装APP，同时支持支付宝、微信扫码租借； （2）信用免押：同时支持微信、支付宝信用免押扫码租借； （3）无广告净化租赁界面，承诺无广告运营； （4）升级用户体验，支持碰一碰租轮椅； （5）租借系统可实现远程升级与迭代管理、远程开锁。 （二）商务要求 1、服务期：自合同签订之日起3年，合同一年一签。 2、明码标价，诚信经营。免费试用不低于0.5小时，每小时收费不高于3元，每日收费设封顶价且不高于30元。不得出现哄抬市价、漫天要价等不诚信行为，否则采购人有权单方面解除合同。 3、本项目最低限价为：3000元/年向医院缴纳管理费（管理费为：设备电费、保洁和消毒费等）。 4、服务要求： （1）免费质保：服务期内对出现故障或丢失损坏的轮椅和归位桩进行免费维修、更换和补齐； （2）免费送货上门、安装调试，免费培训，负责项目运营中的保洁、消杀等工作； （3）服务期内，设备发生采购人无能力处理和修复的故障时，成交供应商应在接到采购人故障通知后2小时内派技术人员到达现场处理，成交供应商负责其所有费用。成交供应商现场无法修复的，必须立即提供备份产品或临时替代产品； （4）供应商在中国大陆地区设有客服中心，提供7*24小时400技术支持，并配备专业客服人员，须在响应文件中提供供应商或厂商400技术支持电话和专业客服人员名单及2026年依法缴纳社保证明材料复印件； （5）本项目须配备专业的巡检维护团队（至少含1辅具适配师），人工巡检和在线巡检辅助系统相结合，发现故障及时反馈，排除故障及时上报，须在响应文件中提供供应商或厂商巡检维护团队成员信息及相关人员资质复印件2026年依法缴纳社保证明材料复印件。 （6）技术培训要求：设备安装调试合格后10个工作日内成交供应商派专业运维工程师对采购人的项目相关人员提供免费的正规操作和维保培训，以保证参训人员能正常操作设施设备、初步判断故障、简单维护保养。 5、签订合同时间、交付使用时间及交货地点： （1）签订合同时间：自成交通知书发出后5日内。 （2）交付使用时间：自签订合同之日起10日内设备（固定桩位+轮椅+程序）安装调试完毕，验收合格投入使用。 （3）交货地点：采购人指定地点。 |